## Sheet1
问题 | 答案
什么是SG Ready | EnValt逆变器的SG Ready解决方案是通过干接点（Dry Contact, DO）的方式实现的，只要用户家里的热泵支持SG Ready的控制，EnValt逆变器就可以根据光伏功率/馈网功率，或馈网功率/soc阈值来控制热泵智能启停。
什么是mppt Shadow Management Solution 什么是shadow sol | MPPT 是“最大功率点跟踪”（Maximum Power Point Tracking）的缩写，它是一种用于光伏（PV）系统的技术，旨在最大化光伏电池板的输出功率。 工作原理： 光伏电池板的输出功率取决于其工作电压和电流。在不同的光照强度和温度条件下，电池板的输出功率会变化。MPPT 技术通过动态调整电池板的工作电压，使其始终工作在最大功率点上，从而最大化输出功率。 为什么需要 MPPT 光照变化：太阳光照强度会因天气、时间等因素而变化，这会影响光伏电池板的输出功率。 温度变化：环境温度的变化也会影响电池板的性能。温度升高时，电池板的输出电压会降低，功率也会下降。 阴影影响：部分电池板被阴影遮挡时，其输出功率会显著下降。MPPT 可以通过调整工作点来减少这种影响。 MPPT 的工作方式： MPPT 控制器通过以下步骤实现最大功率点跟踪： 监测电池板输出：实时监测光伏电池板的电压和电流。 计算功率：计算当前工作点的输出功率。 调整工作点：通过调整电池板的工作电压，使其始终工作在最大功率点上。 动态跟踪：根据光照和温度的变化，动态调整工作点，以确保电池板始终输出最大功率。 总结： MPPT 是一种重要的光伏技术，通过动态调整光伏电池板的工作点，使其始终输出最大功率。它在提高光伏系统的效率和可靠性方面发挥着关键作用。 可参见说明文档：https://oss-cdn.hanchuess.com//Knowledge_data_base/inverter_installation_image/HANCHU%20ESS-Shadow%20Management-20240911.pdf
N-PE（接地检测） | EnValt逆变器的接地检测功能，有开启和关闭两个状态，是检测逆变器N线和PE线连接是否正常
逆变器的eeg功能 | 逆变器的EEG功能是确保逆变器符合德国《可再生能源法》的要求，特别是关于可再生能源发电和电网接入的规定。通过这些功能，逆变器可以更好地支持可再生能源的接入和电网的稳定运行。
防孤岛功能Islanding protect function | EnValt逆变器的防孤岛功能，是指在电网出现故障的情况下，比如说停电/检修电网，逆变器识别到电网没有电压了，就会断开电网侧的回路，可以保护电网维护人员的安全。主要就是主动跟电网断开输出的功能。 该功能默认是开启的，建议长期开启。
怎么实现电池的peak shaving？ 怎么实现peak shaving？ | peak shaving一般是指当load consumption power很大，超过grid import power limit时，超出的部分会由电池根据系统工作状态智能调节是否放电以及放电功率，以满足load的用电需求，grid会以grid import power limit来供电，确保grid import power不会超过grid import power limit。以此来保障电网不会超负荷工作。 举例：当grid import power limit = 20kW，load consumption = 30kW，load consumption ＞ grid import power limit，电网会按照20kW来供电给负载使用，其余的电（load consumption - grid import power limit = 10kW）会由solar和battery来补给。若此时solar generation = 8kW，则电池会自动补电（10kW - 8kW = 2kW）来满足load的用电需求。
怎么实现电池的load balancing | 电池的load balancing一般是指当load consumption power比较大，且电池正在充电，电池的可充电功率 + load consumption power ＞ grid import power limit时，电池会自动动态调节充电功率（降低一定的充电功率），优先满足load的用电需求，grid会以grid import power limit来供电，确保grid import power不会超过grid import power limit。以此来保障电网不会超负荷工作。 举例：当grid import power limit = 20kW，load consumption = 18kW，battery 可充电功率 = 5kW，load consumption + battery可充电功率＞ grid import power limit，电网会按照20kW来供电给负载使用，并优先满足load consumption的用电需求，用剩余的电（20kW - 18kW = 2kW）来给电池充电，电池的充电功率 = 2kW。
What is the anti backflow target 什么是防逆流目标值？ | 防逆流目标值是指在电力系统中，特别是涉及分布式能源（如太阳能光伏系统）的场景中，设置的一个阈值，用于防止电力从用户侧逆流回电网。这个目标值通常是一个功率或电流的上限，确保在特定条件下，电力不会从用户侧流向电网，从而保护电网的稳定性和安全性。
低压电池与高压电池的差异 | 电压范围 低压电池：通常指电压在60V以下的电池系统。 高压电池：通常指电压在60V以上的电池系统，常见电压为100V、200V、400V甚至更高。
单相逆变器与三相逆变器的差异 | 1. 三相逆变器（Three-phase Inverter） 全称：Three-phase Inverter 简称：Three-phase Inverter 定义：用于三相电网的逆变器，可以输出三相交流电，适用于工业和商业应用。 应用场景：适用于需要三相供电的工业和商业光伏系统。 2. 单相逆变器（Single-phase Inverter） 全称：Single-phase Inverter 简称：Single-phase Inverter 定义：用于单相电网的逆变器，可以输出单相交流电，适用于家庭和小型商业应用。 应用场景：适用于家庭和小型商业光伏系统。
离网逆变器（of-grid）是什么 | 离网逆变器（Off-grid Inverter） 全称：Off-grid Inverter 简称：Off-grid Inverter 定义：用于离网系统，将直流电转换为交流电，通常与电池储能系统配合使用。 应用场景：适用于没有电网连接的地区，如偏远地区、岛屿等。
混合逆变器（hybrid）是什么 | 混合逆变器（Hybrid Inverter） 全称：Hybrid Inverter 简称：Hybrid Inverter 定义：结合了并网和离网功能的逆变器，可以同时连接电网和电池储能系统，实现多种运行模式。 应用场景：适用于需要在并网和离网之间切换的系统，如家庭储能系统、小型商业系统等。
光伏逆变器（Photovoltaic Inverter，pv inverter）是什么 | 光伏逆变器（Photovoltaic Inverter） 全称：Photovoltaic Inverter 简称：PV Inverter 定义：将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电，用于并网或离网系统。 应用场景：广泛用于家庭、商业和工业太阳能发电系统。
微型逆变器（Micro Inverter） | 全称：Micro Inverter 简称：Micro Inverter 定义：小型逆变器，通常安装在每块太阳能电池板上，将直流电转换为交流电，适用于分布式光伏系统。 应用场景：适用于小型分布式光伏系统，如家庭屋顶太阳能系统。
逆变器的母线（busbar）一般是指什么？ | 一般提到逆变器的母线，指的是直流母线。
Surge Protection（浪涌保护） | 浪涌保护是指通过特定的设备和技术，防止电压浪涌对电气设备造成损害。电压浪涌是指电力系统中电压或电流的短暂升高，通常持续时间在几毫秒到几秒之间。这些浪涌可能会对电气设备造成损害，甚至导致设备故障。
AC侧（AC side）通常指的是什么 | AC（Alternating Current）： 定义：交流电，指电流方向周期性改变的电。在大多数国家，家庭和商业用电通常为交流电，频率为50Hz或60Hz。 特点：电流方向周期性改变，电压和电流的大小也随时间变化。 应用：广泛应用于家庭、商业和工业电力系统，因为交流电易于通过变压器改变电压，便于长距离传输。 在EnValt FX逆变器中，AC和DC通常指的是两种不同的电力输入或输出类型： AC：交流电，通常指逆变器的输出，用于连接到家庭负载或商业电网。 DC：直流电，通常指逆变器的输入，如太阳能板或电池的输出。
DC侧（DC side）通常指的是什么 | DC（Direct Current）： 定义：直流电，指电流方向不变的电。直流电的电压和电流大小通常保持恒定。 特点：电流方向不变，电压和电流大小稳定。 应用：常用于电池供电的设备、电子设备、太阳能板输出等。 在EnValt FX逆变器中，AC和DC通常指的是两种不同的电力输入或输出类型： AC：交流电，通常指逆变器的输出，用于连接到家庭或商业电网。 DC：直流电，通常指逆变器的输入，如太阳能板或电池的输出。
光伏浪涌 | 光伏浪涌：虽然太阳能板本身不会产生浪涌，但在某些特殊情况下，如雷击或电网故障，可能会通过逆变器影响设备。浪涌保护器可以提供额外的保护。
市电浪涌 | 市电浪涌：混合逆变器连接到市电时，市电上的浪涌可能会通过逆变器影响连接的设备。浪涌保护器可以有效防止这些浪涌对设备造成损害。
储能系统浪涌 | 储能系统浪涌：电池充放电过程中可能会产生电压波动，浪涌保护器可以保护电池和逆变器免受这些波动的影响。
浪涌保护的应用 | 过压保护：当电压超过设定阈值时，浪涌保护器会迅速导通，将多余的能量泄放掉，保护设备免受过压损害。 过流保护：当电流超过设定阈值时，浪涌保护器会迅速切断电路，保护设备免受过流损害。 雷击保护：浪涌保护器可以有效防止雷击引起的电压浪涌对设备造成损害。
IEC 62619认证 是什么？ 为什么工业锂电池需要符合 IEC 62619 标准？ | IEC 62619 是国际通用的工业锂电池安全标准，主要针对大容量二次锂电池（可充电），确保其在工业应用中的安全性和可靠性。
CB IEC63056认证 是什么？ 为什么工业锂电池需要符合 CB IEC63056 ？ | CB IEC63056是国际通用的电力储能系统（ESS）安全标准，专门针对大容量锂电池储能系统，确保其在长期运行中的安全性和稳定性。
CE-EMC EN61000认证 是什么？ | CE-EMC EN61000是欧盟对电子电气产品电磁兼容性，确保产品不干扰他人、不被干扰。
CE-RED认证 是什么？ | CE-RED是欧盟对无线电设备的强制性认证标准，确保产品在无线频谱使用、电磁兼容性（EMC）及电气安全方面符合欧盟法规，适用于所有带无线通信功能的设备。
UN38.3/MSDS认证 是什么？ | UN38.3/MSDS是联合国针对锂电池运输安全的强制性测试标准，确保锂电池在运输过程中（空运、海运、陆运）的安全性，防止起火、爆炸等风险。
CE-LVD认证 是什么？ | CE-LVD是国际通用的电力电子转换器系统安全标准，主要针对工业用电力电子设备，确保其在运行中的电气安全与系统可靠性。 测试难度高于62619，包括电气安全、环境适应性、机械与防火安全、系统级安全等。
1、请你给我说说电网侧电表的类型 2、带CT的电表和直插式电表的区别是什么？哪个更有优势？ 3、CT是什么？ 4、CT的工作原理是什么？ | 电网侧的电表类型有两种：（1）CT（电流互感器）的电表，CT是一种无源设备，不需要外部供电，它通过电磁感应原理工作——一次侧的大电流（载体是CT卡的火线）在铁芯中产生磁场，从而在二次侧感应出按比例缩小的小电流（载体是CT与电表的导线）。这个二次侧电流通过导线传输给电表，电表只需读取这个小电流并乘以预设的变比（变比数值需在电表上设置，与CT的变比保持一致），就能准确计算出一次侧的实际电流。整个过程完全依赖一次侧电流的能量，CT本身不消耗额外电力，也不与电表通信。（2）直插式电表直接测量线路电流，通常内置分流器或霍尔传感器，需要电表自身供电，但受限于测量范围。而CT方案的优势在于可通过更换不同变比的CT灵活适应从几安培到上千安培的电流，特别适合光伏电站等需要大电流监测或扩展的场合，但需注意CT的精度和变比设置必须与电表匹配，否则会导致计量误差。
1、混合逆变器和并网逆变器的区别是什么？ 2、同样功率的混合逆变器和并网逆变器，为什么前者比后者的重量更重，外形更大？ | 并网逆变器由于未配置EPS口（back up）这个部分，在电网断电时无法独立运行，这是其与混合逆变器的本质区别之一。混合逆变器集成了电池口和EPS口，不仅支持并离网切换，还增加了DC/DC变换电路和储能管理系统，因此其功率密度更高、结构更复杂，这直接导致了产品体积和重量的增加。
1、为什么光伏侧的电压不能超过直流母线的电压限制？ | 光伏侧的电压（如组串开路电压或工作电压）绝对不能超过直流母线的电压限制，这是由电力电子器件的物理特性、系统安全规范及设备可靠性共同决定的。
1、gateway是什么？ | 网关（Gateway）是连接不同通信协议或网络的“翻译器”，解决设备间数据互通问题，下面的是Gateway的详细介绍。https://oss-cdn.hanchuess.com/Knowledge_data_base/Hanchu_pulic_documentation/Product_promotion_materials/Tech_intro/Gateway%20Introduce-20241217.pdf
1、开路电压是什么？ | 开路电压（Open-Circuit Voltage, Voc），是指电池、光伏组件等电源在未连接任何负载（即电流为零）时，正负极之间的电势差。它反映了电源的理论最大电压输出能力，是评估其性能和安全设计的关键参数。
1、工作电压是什么？ | 工作电压是指电池、光伏组件等电源在带载运行时的实际端电压。它反映了设备在实际工作状态下的有效输出能力，是系统功率计算、效率评估和电路设计的核心参数。
1、母线是什么？ | 在逆变器中，直流侧母线（DC Busbar）是连接光伏组串/电池组与逆变器功率模块的核心导电通道，承担高电压、大电流的电能汇集与分配任务。其设计直接影响系统效率、安全性和可靠性。
1、AFCI检测是什么？ | AFCI（Arc Fault Circuit Interrupter，电弧故障断路器）是一种用于检测并切断危险电弧的电气安全技术，主要应用于光伏系统、住宅电路及储能设备中，防止电弧引发火灾。
1、快速关断RSD是什么？ | 快速关断（Rapid Shutdown, RSD）是光伏系统的安全功能，用于在紧急情况（如火灾、维修）下快速切断直流高压，保护人员安全。
1、组件级快速关断RSD是什么？ 2、组串级快速关断RSD是什么？ 3、组件级快速关断RSD和组串级快速关断RSD的区别是什么？ | 组件级RSD的原理是每块组件独立关断，确保任意位置电压＜80V（满足NEC 690.12最严标准），适合屋顶光伏，消防员可安全踩踏任意组件；组串级RSD的原理是仅关断组串两端，组件间线缆仍可能带电，适用于人员不易接触的大型电站。组件级RSD安全性更高但成本高，而组串级RSD经济性强但存在电压残余，择需权衡法规、场景与预算。
1、EMS是什么？ | 在逆变器系统中，EMS（Energy Management System，能量管理系统） 是负责优化电力调度、协调多能源输入/输出的核心智能控制单元，其作用远超传统逆变器的简单电能转换功能。
1、绝缘阻抗是什么？ | 绝缘阻抗的本质是直流侧正/负极对地（或外壳）的电阻值，反映系统漏电风险。光伏组件如果潮湿或者破损，直流电缆绝缘老化，导致阻抗下降，可能引发触电或电弧火灾。
1、ISO保护限制是什么？ | ISO保护限制指国际标准化组织（ISO）及IEC/UL等机构对电气设备安全参数的强制性阈值，比如在光储系统中，ISO保护限制就是指最低绝缘阻抗值，当绝缘阻抗过低，就需必须触发保护动作，防止触电、火灾、设备损坏。
1、防孤岛的方式是什么？ 2、被动防孤岛是什么？ 3、主动防孤岛是什么？ | 防孤岛保护（Anti-Islanding Protection）是光伏/储能系统在电网断电时快速断开并网的关键安全机制，其核心方式可分为被动检测和主动检测两大类。被动检测是指电网断电后，逆变器输出电压/频率等参数必然偏离正常范围，通过采样这些参数进行检测，缺点是在负载与发电功率平衡时可能失效（"完美孤岛"）；主动检测是指逆变器主动向电网发扰动信号，若电网断电，扰动信号会导致本地参数系统发生显著变化。
1、软防逆流是什么？ 2、硬防逆流是什么？ 3、防逆流的方式什么？ | 防逆流（Anti-Backfeed）的核心目标是阻止光伏/储能系统向电网反向送电，其实现方式可分为软件防护和硬件防护两类。软防是指通过逆变器内置算法或能源管理系统（EMS）动态调节往电网的最大送电功率，整个系统正常运行；硬防是指通过物理设备直接阻断逆流电流，使系统停止工作，避免逆流。
1、电池强充是什么？ | 通过人为干预或系统设定，强制电池以超出常规范围的电流/电压从光伏或电网进行充电，通常用于特殊场景下的快速补电或电池维护，但可能会导致通过人为干预或系统设定，强制电池以超出常规范围的电流/电压进行充电，通常用于特殊场景下的快速补电或电池维护。
1、电池被动均衡是什么？ | 电池被动均衡是解决电芯间SOC（荷电状态）不一致性的核心技术，通过电阻耗散高SOC电芯的多余能量，实现“削高补低”，缺点是时间较长。
1、电池主动均衡是什么？ | 电池主动均衡是解决电芯间SOC（荷电状态）不一致性的核心技术，通过能量转移，将高SOC电芯的能量无损转移至低SOC电芯，均衡速度快，但缺点是价格昂贵。
1、电池的均充校准是什么？ | 均充校准是一种通过周期性高压充电来修正电池组内电芯间SOC（荷电状态）不一致性的技术，其核心目标是恢复电池容量并延长寿命。
1、TN的电网类型的特点是什么？ | TN是国际电工委员会（IEC）定义的低压配电系统接地类型，特点是电源中性点直接接地，设备外壳与中性点相连。
1、TT的电网类型的特点是什么？ | TT是国际电工委员会（IEC）定义的低压配电系统接地类型，特点是电源中性点直接接地，设备外壳独立接地。
1、三相不平衡输出是什么？ 2、三相不平衡输出有什么作用？ | 三相不平衡输出是指三相交流电系统中，各相的电压、电流或功率幅值不一致，最终目的是减少和电网的交互，这对单项计费的国家来说是一个重要的功能，可以节省用户的开销。
1、What is my MCS certificate number | MCS证书，全称为Microgeneration Certification Scheme，是英国微型发电产品认证计划。该认证计划由英国微型发电产品认证计划委员会管理，旨在为微型发电产品进行标准认证。MCS认证的产品范围广泛，包括太阳能光伏产品（光伏组件）、地源热泵、气源热泵、排风热泵、泳池热泵、太阳能光热产品（太阳能集热器、太阳能泳池供热器）、风力发电机、生物量、微型CHP、水轮机等。 对于家用逆变器而言，虽然逆变器或充电控制器不需要单独的MCS认证，但必须满足（如适用）G83要求。拥有MCS认证的产品在英国能够获得政府补贴，并且从2010年4月起，拥有MCS认证光伏产品的用户还可以将余下的电力卖给国家电网。MCS认证有效期为3年，必须每年进行验厂来维持认证有效性。 MCS认证是光伏组件进入英国市场必备的准入资格，对于小型发电产品的生产厂商来说，获取MCS认证证书是提高销售的必要条件。此外，英国的可持续家园法令要求新建房屋必须符合低碳排放要求，而使用获得MCS认证的产品就表明已经达到了标准。
1. RS485口和CAN口，有什么区别？ | RS485和CAN是两种广泛应用的工业通信接口，主要区别在于协议架构和适用场景。RS485是一种电气标准，支持多点通信但需依赖上层协议（如Modbus），成本低且适合低速长距离传输（如电表集抄）；而CAN自带协议层，采用硬件仲裁和错误重发机制，具有高实时性和抗干扰能力，多用于汽车电子（如ECU通信）或高可靠性工业控制。简言之，RS485适合简单主从系统，CAN更适合复杂实时环境。
英国的CfD差价合约是什么？ | 英国的差价合约（CfD） 是政府与可再生能源发电商签订的长期协议，通过固定电价机制（市场价低于合约价时补差价，高于合约价时回收超额收益）锁定项目收益，加速风光项目投资。
装机容量capacity和发电量generation有什么区别？ | 装机容量capacity是指设备在标准条件下可输出的最大理论功率，发电量generation是指设备在特定时段内实际产生的电能。
什么是节点边际电价LMP？ | 节点边际定价（Locational Marginal Pricing, LMP） 是电力市场的一种高级定价机制，其核心是通过电网阻塞成本和损耗成本的空间差异性，在每一个电网节点（Node）或区域（Zone）实时计算不同的电力边际价格。
什么是电网阻塞区？ | 电网阻塞区是指电力系统中因输电线路容量不足，导致电能无法从发电富集区（如苏格兰风电基地）高效传输至负荷中心（如伦敦）的地理区域，需通过限电或高价调用本地机组缓解拥堵。
英国的REMA政策是什么？主要内容有什么？ | REMA（电力市场改革评估） 是英国重构电力市场的核心政策，通过引入节点边际电价（LMP） 替代统一电价，利用区域价差信号引导储能/需求响应资源向阻塞区流动，并优化容量市场规则，以降低系统成本并加速实现2035年100%清洁电力目标。
什么是负电价？ | 负电价是指当电力供过于求（如风电/光伏大发期）时，电网为维持系统平衡，向发电厂或用户支付费用使其减少发电或增加用电的价格机制，本质是电网稳定成本的经济信号。
英国政策中的MHH5是什么？ | 英国政策中的MHHS（Market-wide Half-Hourly Settlement）指的是“全市场半小时间隔结算”，即通过将电力批发市场的结算周期从传统的每日或每小时缩短至30分钟，以更精确地反映实时供需变化、优化价格信号，并提升储能和可再生能源的套利效率。
英国的容量市场（CM）是什么？有什么作用？ | 容量市场是英国政府主导的长期机制，旨在确保电力系统有足够的发电和储能容量（≥50MW）来应对高峰需求（如冬季峰值），通过年度拍卖向提供商支付固定费用以维持可用性。 它通过竞争性拍卖（如CfD AR5招标）运作，发电商和储能运营商竞标容量合同（如2024年门槛降至1小时），中标者获得£60/kW/年收入，但违约罚金高达£6,000/MW。
英国的平衡机制（BM）是什么？有什么作用？ | 平衡机制是英国国家电网ESO管理的实时系统，用于在秒级调整电力供需，确保电网频率稳定，特别依赖储能（如锂电项目）提供快速响应服务。 在BM中，国家电网接受报价（如储能放电以增加供应）和投标（如减少发电以降低需求），通过动态价格信号（如2025年MHHS半小时间隔结算）匹配供需，储能提供商可赚取£23/MW/h高频收益。
你了解伦敦Gateway储能站项目吗？ | 伦敦Gateway储能站是英国当前最大的在建电网侧储能项目（装机容量320MW），位于泰晤士河口工业区，核心功能是通过参与容量市场（CM） 和平衡机制（BM） 服务电网调峰，支撑英国2035年净零目标。
英国2035年净零目标是什么？ | 根据《2023年能源法案》（Energy Act 2023）核心条款，英国2035年净零目标是通过全面淘汰化石燃料发电，构建100%清洁电力系统，实现电力行业二氧化碳净零排放，同时支撑交通、供热等领域深度脱碳。
英国的动态遏制（DC）服务指的是什么？ | 动态遏制（DC）服务是英国国家电网ESO为维持电网频率稳定（50Hz）设立的市场机制，要求储能系统在0.2秒内响应±0.5Hz的频率偏差，通过快速充放电平衡瞬时电力缺口或过剩，参与者按可用容量（£/MW/h）和实际调用量（£/MWh） 双重计费。
英国分时电价的具体内容是什么？ | 英国分时电价（如Octopus Agile）将全天划分为48个半小时计价时段，电价基于国家电网ESO批发市场实时价格+输配附加费动态浮动，包括低谷价、尖峰价、负电价。
英国的智能出口保障（SEG）具体内容是什么？ | 智能出口保障（SEG） 是英国针对小型可再生能源系统（≤5MW，如户用光伏/储能）的政策，要求持证供电商以浮动费率（如Octopus Energy的8p/kWh）收购用户余电上网电量，最低收购价由政府设定（2024年为3p/kWh），保障分布式能源收益。
英国储能相关的政策中提到了“并网排队”，为什么要并网排队？ | 并网排队是指在英国，由于电网容量有限，大量可再生能源和储能项目在申请接入电网时需要按照提交申请的先后顺序排队等待。这种现象主要是由于英国此前采用“先到先得”的并网模式，导致并网申请量激增，电源和储能项目并网排队队列迅速增长。
英国工商业储的B2B机制是什么？ | 在英国的工商业储能背景下，B2B指的是企业之间的商业交易模式，具体指能源服务提供商（如电力零售商或电网运营商）向工商业企业（如工厂、数据中心）提供定制化电价机制的服务。 英国的工商业储能（B2B）电价机制是一种基于批发市场实时价格+浮动附加费的复合定价模型，核心是为企业提供风险对冲与套利工具。
NORD POOL是什么？ | Nord Pool 是欧洲最大的电力交易平台。它提供日前市场（Day-Ahead Auction）和日内市场（Intraday Trading）的电力批发交易服务，覆盖英国、北欧、波罗的海等16个国家。它的电力交易市场包括日前市场（Day-Ahead）和日内市场（Intraday）。日前市场（Day-Ahead）每日10:00-12:00（伦敦时间） 竞拍次日24小时电力交割价格（单位：€/MWh 或 £/MWh），英国价格区：分为 8个区域（如伦敦、苏格兰），反映节点电价差异。日内市场（Intraday）实时交易（交易截止至交割前1小时），应对风电/光伏波动性。
英国电力市场的关联机制是怎样的？ | 交易主体是英国发电商（如SSE）和售电公司（如Octopus）通过Nord Pool 出售/购买跨国电力。英国通过互连线路（如NEMO Link接比利时、IFA2接法国）与欧洲大陆交易，电价受供需与阻塞影响。Nord Pool日前价是英国 CfD差价合约结算的基准。储能运营商利用 区域价差（如挪威水电£30/MWh vs 英国峰电£80/MWh）进行跨国充放电优化。
PPAs是什么？ | 电力购买协议（Power Purchase Agreements, PPA）​​ 是可再生能源发电商（如风电/光伏电站）与购电方（企业、电网或零售商）签订的​​长期购电合同​​，核心是通过锁定电价与电量转移价格波动风险，保障双方收益稳定性。发电商出售电力，需确保供电可靠性，购电方承购电力，支付电费，中介机构提供交易撮合、风险管理。
flagship CfD scheme是什么？ | 英国的 ​​旗舰差价合约计划（Flagship CfD Scheme）​​ 是政府主导的​​可再生能源支持机制核心政策​​，通过​​长期合约锁定电价​​，保障清洁能源项目收益并加速脱碳进程。
介绍下British Gas公司 | British Gas的母公司是Centrica，它的核心产品包括：1. HomeEnergy Secure：24个月固定电价（£0.28/kWh），免退出费，含锅炉险。2. Green Future：100%生物质绿电（REGO认证），溢价£0.02/kWh。特色是绑定Hive智能家居系统（用电监控+自动调温）。
介绍下Octopus Energy公司 | Octopus Energy公司的电价产品有Agile Octopus: 动态电价（每30分钟更新），挂钩批发价，谷电可低至£0.08/kWh（凌晨2-5点）。V2G（车网互动） 支持，电动车放电返现£0.25/kWh。
介绍下OVO Energy公司 | OVO Energy公司的核心产品包括：1. OVO Drive：电动车套餐，充电桩安装补贴£350 + 夜间充电£0.10/kWh。2. Plan Zero：碳足迹追踪，每用1kWh绿电返现£0.01。通过OVO app预测分时电价，自动优化用电。
介绍下E.ON Next公司 | E.ON Next公司的母公司是德国E.ON，核心产品包括：1. Next Flex：100%风电浮动套餐，无退出费。2. Next Bundle：固价电+燃气（24个月£0.26/kWh）。该公司设立可再生能源基金，用户电费1%投入社区光伏项目。
介绍下SSE公司 | SSE公司的核心产品包括：1. SSE Green：苏格兰水电绿电（£0.27/kWh），高地用户享£30/年折扣。2. Heating Cover：包年暖气维护（£9.99/月）。拥有地域优势，苏格兰并网是优先级。
介绍下EDF Energy公司 | EDF Energy公司的核心产品包括：1. Blue+Price Promise：核电基荷套餐，承诺2年内不涨价。2. EV Tariff：夜间充电£0.12/kWh + 免费充电桩（合约≥3年）。支持 CfD差价合约 项目购电（如Hinkley Point C核电）。
介绍下ScottishPower公司 | ScottishPower公司的母公司是西班牙Iberdrola，它的核心产品有：1. Green Flex：浮动绿电（风电占比≥80%），价格指数绑定NORD POOL。2. Halo EV：V2G套餐，放电返现£0.30/kWh。仅服务英格兰北部及苏格兰。
什么是V2G？ | V2G套餐（Vehicle-to-Grid Tariff）​​ 是英国能源供应商为​​电动车车主​​设计的特殊电价计划，核心是通过​​双向充电技术​​让电动车在电网高峰时段​​反向放电​​，车主赚取差价收益，同时帮助电网平衡负荷。
英国Octopus Energy, OVO Energy, SSE, EDF Energy这几个公司都有V2G套餐，有什么区别？ | 1. Octopus Energy: 套餐名称为Powerloop，核心条款为谷电充电£0.08/kWh，高峰放电£0.25/kWh。 2. OVO Energy: 套餐名称为OVO Drive+，核心条款为放电返现£0.20/kWh + 充电折扣30%。 3. SSE： 套餐名称为EV Boost，核心条款为绑定苏格兰风电，放电享£0.22/kWh + 免充电服务费。 4. EDF Energy：套餐名称为V2G Flex，核心条款为动态电价响应，放电价挂钩NORD POOL实时价（峰值£0.30+）。
CCA是什么？ | 英国的​​《消费者信贷法》（Consumer Credit Act 1974，简称CCA）​​ 是规范信贷市场的核心法律，旨在​​保护个人消费者在借贷交易中的权益​​，同时约束贷款机构行为。
BS EN 62933-2安全标准是什么？ | BS EN 62933-2 是英国国家标准（BS）采纳的欧洲标准（EN），全称为 《电化学储能系统安全标准 第2部分：并网应用要求》，专门规范锂离子电池储能系统在并网场景下的安全设计、测试与运维。
峰谷套利是什么？ | 峰谷套利是指利用电力市场中的电价时间差，在低谷时段（电价低）充电储能，在高峰时段（电价高）放电售电，通过低买高卖赚取价差收益的商业策略。
储能IRR是什么？ | 储能IRR（内部收益率）​​ 是衡量储能项目投资回报的核心指标，计算项目全生命周期（通常10-15年）的​​净现金流现值总和为零时的贴现率​​，反映项目盈利能力（如IRR＞12%视为可行）。
CfD AR5是什么？ | CfD AR5（第五轮差价合约拍卖） 是英国政府 2023年 实施的可再生能源项目竞标政策，通过 15年固定电价合约 锁定风光项目收益，加速清洁能源转型。
为什么要竞拍装机容量？ | 在英国能源政策框架下，竞拍装机容量（如通过CfD差价合约拍卖）是政府实现低成本能源转型的核心机制，核心目标是解决三大矛盾：成本控制、资源优化配置、产业公平与创新。
LODES Fund是英国针对装机容量的什么政策？ | LODES Fund（长时储能示范基金） 是英国商业、能源和产业战略部（BEIS）于 2024年设立 的专项补贴计划，旨在通过 资本支出补贴 加速 ≥8小时长时储能（LDES） 项目落地，解决风光发电间歇性问题并提升电网韧性。
ESA 2.0协议是什么？ | ESA 2.0协议（Energy Smart Appliance Protocol Version 2.0） 是英国能源技术研究所（ETI）制定的智能电器通信与控制标准，旨在实现电器设备（如充电桩、储能系统、热泵）与电网的实时双向交互，支撑动态电价响应与需求侧管理。
VPP是什么？ | 虚拟电厂（VPP） 是通过智能控制系统将分散的屋顶光伏、家用储能、电动汽车等资源聚合为统一可调度的单元，模拟传统电厂功能，实现电网调峰、电力交易及系统平衡的数字化能源管理平台。
什么是绿氢耦合？ | 绿氢耦合（Green Hydrogen Coupling） 是将可再生能源发电（如风电/光伏） 与 电解水制氢设备 直接连接，利用富余绿电生产零碳氢气，实现“电→氢→电”或“电→氢→燃料”的能源转化与协同管理，核心是解决可再生能源间歇性与电网消纳瓶颈。
residential appliance DSR是什么？ | 这是一种通过 ​​主动调节家庭用电器的运行状态​​ 来响应电网信号或价格信号的技术/策略，核心目的是 ​​平衡电网负荷、节约能源成本、促进可再生能源消纳​​。
G98/G99是什么？它们有什么区别？ | 英国户用储能的并网规则中的 ​​G98​​ 和 ​​G99​​ 是英国能源网络协会（​​ENA, Energy Networks Association​​）制定的两项核心并网技术标准，用于规范小型分布式发电设备（如光伏、储能）接入电网的安全和技术要求。 G98适用于小型光伏系统（单相≤3.68kW/三相≤11.04kW），仅需自我声明且仅支持基础电网保护功能（如过压断电）。 G99针对中大型项目，强制要求电网运营商审批，且必须实现高级动态调节（频率响应、无功功率注入等主动支撑功能）。
有功功率控制是什么？ | 有功功率控制（​​Active Power Control​​）是电力系统中对 ​​电能实际做功能力​​ 进行精确调节的技术，尤其对可再生能源、储能系统并网至关重要。
什么是有功功率？ | 有功功率（单位：​​瓦特 W​​ / ​​千瓦 kW​​）是电能​​有效转换为其他能量（如光、热、机械能）​​ 的部分。
什么是无功功率？ | 无功功率是电力系统中用于建立电磁场、但不直接做功的周期性交换能量（单位：var），本质是维持电气设备正常运转的“磁能支撑力”。​
什么是OPA？ | 开放策略代理（Open Policy Agent） 是一种通用的策略引擎，用于在复杂系统中实施访问控制、资源策略等规则，常用于能源管理系统的权限控制（如充电桩操作鉴权）。
What is the OpenAI specification？ | OpenAI规范 指由OpenAI官方制定的技术标准与接口协议，用于统一人工智能模型开发、部署及交互的框架要求，涵盖以下关键领域：API借口规范、模型部署规范、伦理安全约束。
CfE是什么？ | “征集证据”（Call for Evidence）通常指的是由政府机构、立法机关、监管机构、调查委员会或其他官方组织主动公开邀请个人、组织、专家或公众提交信息、数据、观点或意见的过程，其目的是为某项政策制定、立法审议、监管改革或特定调查提供依据和支持。
DSR是什么？ | 需求侧响应（Demand-Side Response, DSR） 是一种能源管理策略，其核心在于通过激励或价格信号，引导电力用户在特定时段主动调整其用电行为，以平衡电网供需、提高系统稳定性并优化资源配置。简单说，它让“用电的人”（需求侧）成为电网灵活调节的一部分，而不仅仅是“发电的人”（供给侧）单向满足需求。
CMUs是什么？ | ​“Enabling Capacity Market Units (CMUs)”​​ 指在​​电力容量市场（Capacity Market）​​中，通过特定规则允许符合条件的各类资源（包括传统发电机组、新兴灵活性资源等）注册成为可参与容量竞标的​​合格市场主体（即 CMU）​​ 的过程。其核心是 ​​“破除准入壁垒”​​，确保电网长期供电稳定性的责任由更广泛的资源类型共同承担。
GTC是什么？ | “Generating Technology Class”（发电技术类别） 是电力系统规划、市场交易和政策制定中对发电机组进行分类的核心框架。它依据 技术原理、能源来源、运行特性及成本结构 对发电设施进行标准化分组，用于精准分析电力系统的经济性、可靠性与环境影响。按能源性质可分为化石燃料发电、核能发电、可再生能源发电、储能类。
什么是GTC中的边际机组（price-setter)？ | 边际机组是指在电力市场中通常设定电价的机组（如燃气OCGT）。
什么是GTC中的必须运行机组（must-run）？ | 必须允许机组是指为保电网安全强制运行的机组（如部分水电）。
什么是脱扣价格（De-Rating Factor）？ | 脱扣价格（De-Rating Factor, DRF） 是电力容量市场（Capacity Market）中的关键参数，用于量化特定发电技术或灵活性资源在电网最紧缺时刻的实际可用容量贡献。其本质是对资源可靠性的折扣率，反映该资源能否在系统极端压力时段（如极寒天气高峰）稳定输出电力。
LOCE是什么？ | 平准化度电成本（Levelized Cost of Energy, LCOE） 是衡量发电项目全生命周期经济性的核心指标，表示在项目寿命期内，平均每单位发电量（千瓦时）的总成本（包括投资、运维、燃料、融资等）。其本质是通过时间价值折算，将未来所有成本与发电量统一到现值，实现不同技术、不同规模项目的横向可比。
TF1 Termination Fee是什么？ | TF1 Termination Fee（第一类终止费）是电力采购协议（PPA）或能源供应合同中针对不可抗力事件导致合同终止时需支付的赔偿金，属于合同风险分配的关键机制。与TF2/TF3费用的区别在于：TF1仅由自然灾害、战争等客观不可控事件触发，而非市场变动或主观违约。
TF1, TF2, TF3之间有什么区别？ | TF1是由不可抗力触发的，买方向卖方支付赔偿，赔偿目的是补偿项目投资沉没成本。 TF2是由买方主动违约（如信用破产）触发的，买方向卖方支付赔偿，赔偿目的是全额赔偿剩余合同期预期收益。 TF3是由卖方主动违约（如供电不足）触发的，卖方向买方支付赔偿，赔偿目的是补偿买方被迫高价购电的额外支出。
ITE报告是什么？ | Independent Technical Expert (ITE) Reports（独立技术专家报告）是由具备行业资质的第三方技术机构出具的权威评估文件，旨在对能源、基建或工业项目的技术可行性、风险状况及合规性进行客观验证。其核心价值在于为投资方、金融机构或监管机构提供无利益关联的决策依据，尤其在项目融资、并购交易、保险承保及争议仲裁中发挥关键作用。
RLA是什么？ | ​剩余寿命评估（Remaining Life Assessment, RLA）​​ 是通过科学方法量化​​工业设备在满足安全运行条件下可继续使用的剩余时间​​的技术评估体系，核心目标是平衡设备更换成本与事故风险，避免意外停机或灾难性失效（如锅炉爆炸、风机倒塔）。
CMAG是什么？ | ​CMAG（Congestion Management Advisory Group，阻塞管理咨询组）​​是电力现货市场中负责​​预测、监测及管理电网输电瓶颈（阻塞）的技术决策机构​​，其核心职责是平衡电网物理约束与电力交易，确保市场运行安全并降低阻塞成本。
英国的GB市场是什么？ | 英国的GB市场是覆盖英格兰、苏格兰和威尔士的统一电力交易与调度系统，通过批发市场、平衡机制和容量市场三大核心机制整合发电商与用户，并依赖国家电网ESO实时协调全网平衡。
什么是装机总量？ | 装机总量指已接入电网的储能系统在满功率放电时的瞬间发电能力（单位：GW）与其可存储电能的总容量（单位：GWh）的复合指标，例如“1GW/2GWh”表示该系统最大可瞬时输出100万千瓦电力，且最多储存200万千瓦时电能。​
债务减免计划是什么？ | 英国的债务减免计划（Debt Relief Scheme）是监管机构OFGEM强制要求能源供应商建立的救助机制，由全行业共同出资设立资金池，为陷入能源债务困境的弱势家庭（如低收入、残疾群体）提供账单减免或债务豁免，资金来源于所有用户的能源账单附加费。​
能效计划（ECO4）补贴是什么？ | 英国的能效计划（ECO4）是政府强制能源供应商为低收入家庭及高能耗住宅提供全额资金，用于安装隔热层、高效供暖系统等节能改造的法定补贴计划，成本由所有家庭电费账单分摊（2023年平均每户年分摊£39）。​
英国的暖屋折扣（Warm Home Discount, WHD）政策是什么？ | 英国的暖屋折扣（Warm Home Discount, WHD）政策是强制要求大型能源供应商为低收入家庭和脆弱群体提供每年一次性的电费账单减免（当前标准为£150），资金由全体用户电费分摊，核心受益对象包含领取养老金的贫困老人（核心组）及符合社会福利条件的低收入家庭（更广泛组）。
英国的未识别燃气（Unidentified Gas, UIG）补贴是什么？ | 英国的未识别燃气（Unidentified Gas, UIG）补贴是监管机构Ofgem通过​​天然气配送费（Gas Distribution Charges）​​向全体用户收取的附加费用，用于补偿燃气运输过程中因管道泄漏、计量误差或盗窃造成的燃气损失（年均损耗约2%-3%），本质是行业运营成本的社会化分摊。​
英国的充电桩补贴（EVHS）政策是什么？ | 英国的充电桩补贴（EVHS）政策是政府强制要求OZEV授权服务商为家庭或公寓业主在自有停车位安装智能充电桩时提供单笔最高£350的补贴（残障人士可获£950），差价由服务商垫付并申领，旨在降低电动汽车使用门槛的直接补贴计划。
EICR电路安全检测是什么？ | EICR电路安全检测（Electrical Installation Condition Report）是英国法律强制要求的电气系统全面检查，由持证电工对建筑内所有电路、配电设备和接地系统进行安全性与合规性评估，并出具有效期五年的法定安全证书（2020版BS 7671规范）。
​​NICEIC或NAPIT认证​是什么？ | NICEIC与NAPIT认证是英国政府授权的电气工程合规评估体系，通过独立审计确保注册电工/企业满足《电气安全规范》（BS 7671:2018 Amendment 2），为建筑电路安装、改造工程颁发法律认可的安全资质，直接影响保险效力与补贴申领资格。
ISO 15118通信协议是什么？ | ISO 15118通信协议是国际标准化组织制定的电动汽车充电智能通信标准，通过数字证书和加密技术实现车桩双向认证，核心功能包括即插即充（Plug&Charge）无感支付、智能充电调度及车辆到电网（V2G）能量交互，被欧盟及英国法规强制要求应用于新型充电桩。
OCPP 2.0.1通信协议是什么？ | OCPP 2.0.1通信协议​​是开放式充电桩管理系统的核心国际标准，通过标准化充电桩与后台系统的数据交互，实现​​跨品牌设备兼容、远程故障诊断、动态电价响应及V2G（车辆到电网）协同控制​​，被英国法规强制作为所有政府补贴充电桩的联网接口标准。
E-mark认证是什么？ | E-mark认证是依据欧盟/英国车辆安全指令框架（UNECE Regulation） 颁发的强制性产品认证，证明充电桩已通过指定技术机构的安全和电磁兼容测试（EMC），可合法在英国及欧洲经济区销售使用。其核心作用是在充电桩上刻印国家代码+证书编号（如e11 04021） ，作为接入电网、获得补贴的技术护照。
≥8小时长时储能是什么意思？ | “大于等于8小时长时储能”指的是储能系统以额定功率（千瓦/kW）持续放电的最短时间≥8小时，该时长本质是系统储能量（千瓦时/kWh）与功率（kW）的比值，是衡量其应对长时间能源缺口能力的核心指标。
MPAN是什么？ | MPAN（Meter Point Administration Number）是英国电力系统中分配给每个用电连接点的唯一识别号码，用来标识你的电表和供电地址。
什么是standing charge? | Standing Charge（固定费用 / 月租费）是英国能源账单中的一项固定日收费，独立于您的实际用电/用气量。这笔费用用于支付无法计入“单位电价”（Unit Rate）的固定成本，它的本质是 覆盖能源供应商的基础运营成本，无论您是否使用能源都需每天支付。
Economy 7 tariff是什么？适用于什么场景？ | Economy 7 是一种通过提供夜间7小时（一般在 23:00–06:00 或 00:00–07:00）超低电价（同时提高日间电价）来激励用户在非高峰时段用电的电价方案。​​ 它最划算的情形是家中有​​电储热加热器​​并能将其他高耗电活动​​大量安排在夜间进行​​的家庭。如果白天用电量很大，改用 Economy 7 可能反而会导致电费增加。在考虑选择之前，务必了解清楚自己白天和夜间的用电比例。
Octopus Energy的Green Days Score有什么作用？ | Octopus Energy 的 Green Days Score（绿电指数） 是一个免费的公共服务工具，核心作用是 可视化预测英国电网的可再生能源占比，帮助用户选择 用电更环保的时间段，从而减少个人碳足迹。它不直接改变电价或计费方式，而是通过数据透明引导行为改变。
CET是什么？ | CET 是 Central European Time（中欧时间）的缩写，也就是中欧标准时间。
MTU是什么？ | 在 Nord Pool 和其他欧洲电力市场里，MTU 是 Market Time Unit 的缩写，意思是 市场时间单元。它是市场结算和报价的最小时间粒度。在大部分欧洲市场，MTU = 1 小时（Hourly products），但英国等部分市场也支持 30 分钟 MTU（Half-hourly products）。所有订单（不论是日内还是日前）都会基于 MTU 来定义交付时间段。
PCR EUPHEMIA 统一价格耦合算法是什么？ | PCR (Price Coupling of Regions)：这是欧洲各个电力交易所（Nord Pool、EPEX Spot、OMIE 等）联合起来的一个计划，目的是让欧洲不同国家的电力市场统一撮合交易。 EUPHEMIA (Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm)：这是 PCR 计划里使用的一个核心算法。它每天会把全欧洲的买电需求、卖电报价，以及跨境输电线路容量放在一起，计算出统一的市场出清价格。 工作原理： 1. 各国提交数据 每个国家的电力交易所提交：买电需求（需求曲线）、发电商的报价（供给曲线）、跨境输电容量（TSO 提供） 2. 算法统一计算 EUPHEMIA 会同时考虑所有国家的数据。它会在保证输电线路容量限制的情况下，匹配供需。 3. 得到结果 每个市场区（国家/区域）都会有一个电价，叫做 市场出清价格 (Market Clearing Price)。如果跨境容量足够，那么两个国家的电价就会趋于一致（价格耦合）。如果输电线路“堵车”（容量不足），则两个国家可能出现不同电价。
PCR是什么？ | PCR 的全称是 Price Coupling of Regions（区域价格耦合计划）。这是欧洲各个电力交易所（Power Exchange, PX）发起的一个 合作项目，目标是： 把欧洲各国的电力市场通过统一算法“连在一起”，形成一个统一的日内/日前电力市场。 为什么要有PCR？ 在 PCR 出现之前：各国电力市场是分开的，每个国家自己定价。即便有跨境输电线路，价格协调效率也很低。 PCR 出现之后：所有成员国提交自己的供需曲线和跨境输电容量。通过一个统一的算法（就是 EUPHEMIA），在欧洲层面同时撮合。结果就是：跨境电力能够自动流向最需要的地方，电价更加统一。
TSO是什么？有什么职责？ | 在电力和能源领域，TSO 指的是 Transmission System Operator（输电系统运营商）。负责 高压电网的运行和管理 的机构，确保电力从发电厂安全、稳定地输送到各地配电网和最终用户。主要职责包括电网调度、电网维护与建设、跨区域电力交易协调、保障电力安全。
什么是电力市场中的“连续撮合”？ | 连续撮合 = 电力买卖双方提交订单后，系统 实时匹配成交，不必等到特定时间点。通常用于 日内市场（Intraday Market），允许交易者在电力交付前灵活调整持仓。
跨区容量是什么？ | 欧洲电力市场不同国家或区域之间通过输电线路互联。跨区容量（Cross-Zonal Capacity） 指的是不同区域之间输电线路的可用电量。这个容量可以用来进行 跨区电力交易（比如从德国输电到法国）。
隐式分配跨区容量是什么意思？ | 含义：输电容量和电力交易 打包在一起，通过统一市场算法自动分配。 流程：你只需要提交电力买卖报价。市场算法（比如 EUPHEMIA）会同时考虑电力价格和跨境容量，自动优化分配。 特点：简单透明，避免浪费容量。提高市场效率。 就像你订火车票时，车票和座位是一起买的，不需要额外单独买座位。
显式分配跨区容量是什么意思？ | 含义：市场参与者需要 单独购买跨境输电容量，再去电力市场买卖电。 流程：先竞拍跨境输电权（Transmission Rights）。再到电力市场买电或卖电。 特点：交易步骤多，比较复杂。如果买了容量，但最后没用上，可能浪费。 就像你出国旅游，先买高速公路过路券，再去订酒店。
显式容量市场是什么？ | 在这种市场中，买卖电力的同时，市场参与者需要明确地购买或支付输电容量（即电网的使用权利）。也就是说，你要先买“路权”（输电容量），才能把电送过去。比如在一些市场中，你要单独竞拍或购买输电权。
隐式容量市场是什么？ | 在这种市场中，​​你不需要单独去买卖输电容量，而是把电力买卖和输电容量的使用「隐含地」一起在市场出清过程中处理​​。也就是说，你只管报你愿意以什么价格买卖多少电，系统会自动考虑电网的输电限制，在出清时决定哪些交易可以实际发生，哪些因为阻塞不能发生，并给出相应的区域电价。
什么是电力交易市场中的“撮合”？ | ”撮合“就是把无数买家（想买电）的“购买订单”和无数卖家（想卖电）的“销售订单”放在一个平台（交易所）上，由电脑系统时刻不停地、像雷达一样自动搜索，只要找到“买家愿意付的价格 ≥ 卖家愿意收的价格”的订单，就立刻把它们“拉郎配”成交！这个持续不断的“自动配对”过程就是撮合。
电力交易市场中的“集中撮合出清”是什么意思？ | “集中撮合出清” = “把全市场买卖双方的报价收上来，按规则排好队，找一个让整体市场供需平衡的统一价格，最后按这个价批量成交！” 1. “集中”就是所有想买电和想卖电的人，都必须在同一个时间点之前（比如今天中午12点），向交易所（比如 Nord Pool）提交自己的“心理底价”。 2. “撮合”就是交易所收到所有纸条（报价/订单）后，开始干活： •把 买家纸条 按愿意出的价格从高到低排队（越有钱/越急的买家排前面）。 •把 卖家纸条 按愿意卖的价格从低到高排队（越便宜/越想卖的卖家排前面）。 3. “出清”是最关键的一步。交易所从两边队列的顶端开始匹配： •找最高买价 >= 最低卖价的位置。 •让这个位置以上的所有买家都买得到，这个位置以下的所有卖家都卖得掉。 •这个刚好能匹配成功的分界线，就是“出清价”（Market Clearing Price, MCP）！ •所有成交量按这个统一价格结算！ 例子：https://oss-cdn.hanchuess.com//Knowledge_data_base/user_manual/20250819094527790.png
电厂报价依旧的是什么？ | 发电成本！​​ 煤电厂算燃料费，风电/光伏算折旧费，水电看水库存量。核心逻辑：​​「只要卖价高于成本，我就愿意发电」​​。例：风电边际成本≈0，报价可低至0.01欧元；燃气电厂成本高，可能报0.5欧元。
故意报低价买电能成交吗？ | 报价10块钱买电赌的是出清价小于等于10块钱，如果当天电多（如大风天），出清价可能低至¥5 → 你能买到还省了5块！如果当天电少（如寒冬），出清价涨到¥20 → 你直接断电！
为何不同电厂报价差异大？ | 电厂的成本结构不同。 风电/光伏：燃料成本=0，但靠天吃饭（风电报价常低于0.05欧元） 煤电厂：燃料占70%，报价需覆盖煤炭成本（0.1-0.15欧元） 燃气电厂：成本最高，只在缺电时高价发电（可能报0.5欧元） → 市场法则：低价电源优先被选中！
平衡点MCP怎么算？ | 供需交叉决定！ 把买家从高价到低价排队，卖家从低价到高价排队，找到 「最后一位能成交的买家」的价格。
为何我出高价却按低价结算？ | 统一结算规则！ 所有成交者按边际成本付费（MCP），本质是： •买家福利：你出0.4欧元，但MCP=0.25欧元，只需付0.25欧元 •电厂不亏：因为成本0.1欧元的风电厂也按0.25欧元结算，多赚了！ → 这叫做「统一边际定价」，是电力市场公平高效的核心。
实际用电比计划多怎么办？ | 买日内市场补仓！ •若多用20度电：需在日内市场紧急高价买入（可能比日前价贵50%） •若少用20度电：需在日内市场亏本甩卖（可能被罚） → 售电公司核心技能：精准预测用电量！
Prices include VAT and discounts where applicable这句话中的VAT指的是什么？ | 在电价说明中 VAT 指的是 Value Added Tax（增值税）。在英国电力和燃气账单里：VAT 是一种消费类税收，加在能源价格上，由供应商代政府收取。对于家庭用电/燃气，VAT 统一为 5%（优惠税率，生活必需品）。对于商业/工业用户，VAT 通常为 20%（标准税率）。
Micro-CHP是什么？ | Micro-CHP（微型热电联产）​​ 是一种安装在家庭或小型商业建筑中的设备，它在为您​​供暖​​和​​提供热水​​的同时，还能​​发电​​供您自己使用。
Feed In Tariff是什么？机制是怎样的？ | Feed-in Tariff (简称 FIT，中文常译为“上网电价补贴计划”) 是英国政府在 2010 年至 2019 年 之间推行的一项政策，鼓励家庭和小型企业安装可再生能源设备（如 太阳能光伏、风能、水力、微型 CHP）。该计划在 2019 年 3 月 31 日 停止对新用户开放，但已注册的用户可以继续领取补贴，最长可达 20–25 年。 机制： FIT 主要分为 三部分补贴： 1. 发电补贴 (Generation Tariff)：用户每生产 1 kWh 的可再生电力，即可获得固定金额的补贴。价格在合同期内是固定的，并且随零售物价指数 (RPI) 每年略微调整。 举例：早期光伏 FIT 发电补贴可高达 40+ p/kWh，后期逐渐下降。 2. 出口补贴 (Export Tariff)：用户将多余电力 输出到电网，每输出 1 kWh 电力，可以额外获得一笔出口补贴。早期通常按 固定的 4.77–5.24 p/kWh 计算，并且大部分家庭是 估算 50% 电量输出，而不是精确计量。后来部分安装了智能电表的用户可进行 精确输出计量。 3. 电费节省 (Bill Savings)：用户自发自用部分电力（比如白天使用太阳能电力），可以直接减少从电网购电的费用，相当于间接收益。
CHP是什么？ | CHP = Combined Heat and Power。中文通常称为 “热电联产” 或 “联合供热供电”。它是一种 同时生产电力和有用热能 的能源技术。传统发电站在发电过程中会有大量热量作为废热排放掉，而 CHP 技术则把这些“废热”收集起来，用于供暖、热水或工业加热。 运行机制： 燃料输入：CHP 可以使用 天然气、生物质、沼气、石油甚至氢气。 发电：燃料驱动发动机/涡轮机发电。 余热回收：在发电过程中产生的高温废热，被 余热锅炉或换热器 回收，用于：居民区/医院/学校的供暖与热水/工业生产工艺的加热 同时供能：因此 CHP 的整体能源利用效率可达到 70–90%，远高于传统发电站的 30–40%。
MPAN是什么？ | MPAN 代表 “Meter Point Administration Number”（计量点管理编号）。它是一串独一无二的数字，可以理解为您电力接入点的“身份证”或“账户号码”。每个电表都有一个MPAN：在英国和部分受其系统影响的市场，每一个与电网连接的用电点（无论是家庭、工厂还是商店）都有一个唯一的MPAN。它的作用：电力公司、电网运营商、结算公司都用这个号码来精确识别您的用电位置，并确保所有的计量数据、电费账单和结算都准确无误地对应到您家。
Import MPAN和Export MPAN有什么区别？ | 1. Import MPAN 这是您最熟悉的号码。它标识了您从电网获取（消耗）电力的计量点。 当您开灯、使用电器时，电表记录的就是“导入”的电量，通过这个MPAN进行结算和收费。 简单说：这是您“买电”的账户号。 2. Export MPAN 这是当您拥有发电设备（如屋顶太阳能光伏板）时，才会被分配的一个新号码。 它标识了您向电网输送（输出）电力的计量点。 当您的太阳能板发的电自己用不完时，多余的电会“倒灌”回电网。电表会记录这个“导出”的电量，并通过这个专门的Export MPAN进行记录和结算。 简单说：这是您“卖电”的账户号。
什么是直接借记direct debit？ | 直接借记（Direct Debit）是一种常用的银行支付方式，它允许企业（比如电力公司、手机运营商等）直接从你的银行账户中按约定时间自动扣款，用来支付定期账单。关键点如下： 1. 自动扣款：每个月（或每个账单周期）系统会自动从你的银行账户扣除应付金额，无需你手动付款。 2. 可变金额：扣款金额可以根据实际账单调整，比如你的电费会根据用电量变化，所以每月扣款金额不同。 3. 安全保障：英国等国家的银行对直接借记有保护机制（Direct Debit Guarantee）。如果银行错误扣款，你可以全额退款。 4. 灵活管理：你可以随时取消或修改直接借记授权，但通常需要提前通知企业和银行。
Economy 7电表是什么？有什么功能？ | Economy 7 是英国的一种双时段电价（two-rate tariff）方案，专门为电加热设备（如储热器、热水器、电锅炉等）设计。它的特点是： 1. 夜间电价便宜 通常每晚连续 7 个小时，电价会比白天低很多（有时低至白天的一半甚至更低）。夜间时段一般是晚上 12 点到早上 7 点左右，不同地区可能略有差异。 2. 白天电价较高 白天使用的电力电价相对高，用于补贴夜间低价电量。 电表特点：1. 双计量：Economy 7 电表可以分别记录夜间和白天的用电量，方便按照不同价格计费。2. 适合储热设备：家庭可以在夜间低价时段储存热能（加热房屋或热水），白天再使用，从而降低总体电费。
Economy 10电表是什么？有什么功能？ | Economy 10是Economy 7的升级版。Economy 10 也是英国的一种 多时段电价（multi-rate tariff） 方案，通常用于家庭储热系统或热水器。它的特点是： 1. 十小时低价电 一天总共有 10 个小时的低价电，分布在夜间和白天的不同时间段。这样用户可以在夜间或白天安排设备使用低价电，灵活性比 Economy 7 高。 2. 其余时段为高价电 除了这 10 个小时外，其他时间段电价较高，用于补贴低价电量。 电表特点：1. 多计量：Economy 10 电表可以分别记录低价时段和高价时段的用电量，方便按不同价格计费。2. 适合灵活用电：低价时段可以分布在早晨、白天和夜间，用户可以根据用电习惯调整储热器或热水器的运行时间。
什么是日中交易市场的平衡责任方？ | 平衡责任方 (Balance Responsible Parties - BRPs)： 这是最主要参与者。他们承担了保持自身发用电组合平衡的责任。他们需要在日内调整买卖来管理偏差。平衡责任方是市场的每一个参与者，不是特定的机构或人。 发电商： 发电量未达日前计划时需买入补缺，超出计划时可卖出获利。 售电商/大用户： 用电量超出日前计划时需买入补缺，低于计划时可卖出获利。 交易商 (Traders)： 利用价格波动进行套利或投机。
日中交易市场中的“持续撮合”是什么意思？ | 卖家挂 “卖单”(Ask)（指定价格、电量、时段、区域）。 买家挂 “买单”(Bid)（指定价格、电量、时段、区域）。 系统实时、连续地撮合符合条件的买卖订单（价格交叉：买方价 >= 卖方价）。成交价格按挂单规则（一般取先来挂单的价格）。 成交即确定，灵活性高，随时可下单撤单。 这是日内最主要的交易方式。
什么是flexible tariff？它的机制是怎样的？ | flexible tariff是一种可变电价，也叫做“标准浮动电价”或者“灵活电价”，用户支付的电价不是长期固定的，而是会随市场或监管机构的调整而变化。它的价格基准主要参考 批发电价 和 监管机构（例如英国 Ofgem）的价格上限（price cap）每三个月调整一次。
fixed tariff, standard variable tariff/flexible tariff, dynamic tariff这三种电价产品的区别是什么？ | flexible tariff：电价随市场和监管（如 Ofgem price cap）调整，供应商设定电价，一般 每季度 调整一次。优点是无长期绑定，价格不会天天变动，风险适中，缺点是电价可能逐步上涨，缺少长期价格保障。适用不想长期锁定电价，但又不想天天盯市场的人。 fixed tariff：签订合同，电价在合同期内保持固定，合同期内 不变（通常 12–24 个月）。优点是电价稳定，可规避市场涨价风险，缺点是若市场电价下降，用户无法享受低价；提前解约可能有罚金。适用于喜欢价格稳定、希望安心预算的家庭或企业。 dynamic tariff：电价直接跟随批发市场（如 Nord Pool、英国 Agile Octopus）每半小时 变动。优点是可以在低谷时用电，节省成本；鼓励用电灵活性，缺点是高峰时电价可能暴涨，需要用户积极管理用电。适用于有储能、电动车，愿意灵活调整用电时间的用户。
什么是tracker tariff？ | Tracker tariff 是一种 与批发电价挂钩 的电价产品。它的价格会直接 追踪电力市场的批发成本（再加上供应商的固定加成，比如每度电 +X p/kWh）。这类电价比 standard variable tariff（季度变动）更“敏感”，因为它几乎实时跟随市场。
fiexible octopus 的电价会根据批发市场和英国能源监管机构 Ofgem 的价格上限 每三个月调整一次，那它的电价到底是每半小时动态变化还是每三个月变化一次？ | Octopus Flexible Octopus表面上说"价格随批发市场"和"每三个月随Ofgem上限调整",看起来像矛盾,其实不是的。关键点在于两层机制: 1.批发市场 → Ofgem Price Cap 英国的批发电价是每半小时都在变动的,但普通用户(如Flexible Octopus)不会直接按照批发价结算。Ofgem每3个月会参考一段时期的平均批发电价、网络成本、环保附加费等,来计算出新的价格上限(PriceCap)。 2.FlexibleOctopus电价→随PriceCap调整 Flexible Octopus的电价实际上锚定Ofgem pricecap,所以电价并不是实时随市场半小时变动,而是每季度(1月、4月、7月、10月)才调整一次也就是说,它的价格只会在每季度更新一次,但更新后的水平反映了过去几个月批发市场的走势。
TenneT是什么？它的主要职责是什么？ | TenneT 是荷兰的国家级输电系统运营商（TSO），负责110–380 kV 高压电网的规划、建设与运行，承担系统平衡与辅助服务，并负责海上风电并网及跨境互联。在较低电压层级，配电网由 Enexis、Liander、Stedin 等 DSO 负责。
DSO是什么？它的主要职责是什么？ | 在电力行业里，DSO（Distribution System Operator，配电系统运营商）负责中低压配电网的建设、运维与扩容（面向居民与大多数企业用户的电网层级），以及用户接入、计量/数据、故障抢修等公共服务。它们是中立的网络运营主体，不卖电（售电由零售商负责），其网络收费/关税由监管机构 ACM 每年核定。
EPEX SPOT NL是什么？ | EPEX SPOT NL 是欧洲电力交易所 EPEX SPOT 在荷兰 NL 竞价区（bidding zone）的现货电力市场板块，提供日前（Day-Ahead）拍卖和日内（Intraday）交易等产品。它是荷兰被指定的**NEMO（指定电力市场运营商）**之一（与 Nord Pool 并存；荷兰为“多 NEMO”竞争格局）。
NEMO是什么？ | NEMO（Nominated Electricity Market Operator，指定电力市场运营商）是由各成员国监管机构指定，用来**运营电力日前（DA）与日内（ID）市场并参与全欧市场耦合（SDAC/SIDC）**的市场平台运营方。它是“电力交易所/现货平台”的法律角色，不是电网公司。其法律依据是欧盟 CACM 指南（Reg. (EU) 2015/1222）。
Liander是什么？ | Liander 是荷兰最大的“配电网运营商”（DSO）之一，负责在其服务区域建设、维护并扩容中低压电网，办理用户接入、抄表/计量相关流程，并发布容量与拥堵信息；它隶属于Alliander集团，受荷兰监管机构 ACM 监管。
Enexis是什么？ | Enexis（Enexis Netbeheer）是荷兰的一家区域“配电网运营商”（DSO），负责在其服务区建设、运维和扩容中低压电网（也含天然气配网），办理用户接入与计量，受荷兰监管机构 ACM 监管。
Stedin是什么？ | Stedin（Stedin Netbeheer）是荷兰的一家区域“配电网运营商”（DSO），负责在其服务区建设、运维和扩容中低压电网（也含天然气配网），办理接入、计量、停电处理等事务；自2022 年起其服务区包含泽兰省（Zeeland）。
Liander，Enexis，Stedin这三家配电网运营商的差异点在什么地方？ | 三家（Liander、Enexis、Stedin）都是荷兰的区域配电网运营商（DSO），职责基本一致（建设/运维中低压电网、办理接入与计量），最大的差异在于服务区域与由此带来的负荷结构、拥堵状况、股东结构和具体办事工具。另外，用户无法“选DSO”，你的地理位置决定你归谁管。 Liander：主要覆盖海尔德兰、北荷兰，以及弗莱福兰、弗里斯兰、南荷兰的部分地区。 Enexis：覆盖格罗宁根、德伦特、上艾瑟尔、北布拉邦、林堡五省。 Stedin：覆盖南荷兰大部、乌特勒支、泽兰，并含Kennemerland/弗里斯兰东北部部分区域。
荷兰EPEX的after market是指交割后仍可在次日 08:30（NL）进行“纠偏”交易，以降低不平衡成本——这是对日内的补充，它交易的是什么时候的电？ | 在荷兰，EPEX 的 After-Market 允许你在已经交割完的时段之后、到次日 08:30（CET/CEST）之前，按小时/15 分钟对昨天已交割的电量做买卖，把实际值与提名/持仓的偏差在市场上冲掉，从而降低不平衡结算费用。 例：昨天 14:00–14:15 你预估用电 5 MW，实际只用了 4 MW，等于多买了 1 MW。如果不处理，这 1 MW 会进 TenneT 的不平衡结算，在荷兰的双边不平衡定价下，可能很贵。用 After-Market 在今天早上08:30 之前把这 1 MW 卖掉（对应昨天那一刻的本地合约），等于在结算前把偏差“对冲”掉，所以不是买/卖今天或明天要交付的电，而是对昨天已交付时段的结算头寸做修正。
什么是不平衡结算？ | 在电力市场里，不平衡结算（imbalance settlement）是指：当市场参与者（发电商、售电商、大用户）实际注入/提取的电量和他们在日前/日内市场或双边合同里申报的计划值不一致时，由**输电系统运营商（TSO）**来结算差额的一种机制。 为什么会有不平衡？ 电力必须实时平衡（发电量 = 用电量）。但市场交易是在“事前”做的预测和承诺。如果预测偏差，实际发电/用电与承诺不一样，就产生了“不平衡”。 结算流程（以荷兰为例） 市场参与者申报计划（比如，你报说明天 14:00–15:00 你会发电 100 MWh）。实际运行（到时你只发了 95 MWh）。差额 = 5 MWh 的负不平衡。 **TSO（荷兰是 TenneT）**为了保持系统平衡，要启用备用资源来补上缺口。这个差额就会按 不平衡价（imbalance price） 来结算给你。 不平衡价怎么定？ 由 TSO 实际启动的调节资源成本决定（例如叫起调峰电厂或可中断负荷的边际价格）。在荷兰，不平衡价是“单边或双边结算机制”：有时买方和卖方的不平衡价相同（单一价）；有时正偏差和负偏差的结算价不同（双重价），目的是惩罚偏差，鼓励市场主体按计划行事。
什么是单一日前耦合体系？ | 是什么：把欧洲各竞价区的日前电力交易放到同一个拍卖里，用一套共同算法（EUPHEMIA）一次性同时撮合所有买卖单，并顺带把跨境输电容量一并分配（“隐含拍卖”）。结果是：每个竞价区出一个日前基准价，跨境电量也自动排好。 目的：在考虑跨境约束的前提下最大化社会福利、提升跨境容量利用，价格更统一、流向更高效。
什么是单一日内耦合体系？ | 是什么：把欧洲各国的日内交易用共享订单簿（SOB）连起来，做到全欧连续撮合；有可用跨境容量时，甲国的买单能和乙国的卖单直接成交。2024 年起还加入了**日内拍卖（IDAs）**来给日内的跨境容量定价。 怎么运转：共同 IT 系统包含 SOB（共享订单簿）+ CMM（容量管理模块）+ SM（结算/航运模块）；连续撮合负责“随下随撮”，IDAs在固定时点做一次集中出清（也用 EUPHEMIA）。
共享订单簿有什么作用，为什么欧洲各国的日内交易要用共享丁单薄连起来？ | 1. 解决跨国流动性分散的问题 在 SIDC 之前，每个国家/竞价区的日内市场是各自独立的撮合簿。结果：法国买电的人看不到德国卖电的挂单 → 跨境电力明明有余量，却用不上。SOB 出现后：所有参与竞价区的挂单会进入同一个共享订单簿，只要跨境输电容量允许，就能直接成交。效果：显著增加了订单深度与市场流动性，价格更接近边际真实价值。 2. 隐含分配跨境容量（implicit allocation） 过去跨境交易要先买“输电权”，再买电，流程复杂。共享订单簿 + 容量管理模块（CMM）让跨境交易变成“隐含分配”：当法国买单与德国卖单在 SOB 撮合时，系统自动检查/分配跨境容量。参与者不需要单独申请输电权，减少交易门槛。效果：跨境容量利用率更高，交易更快更透明。 3. 提高系统安全与价格一致性 通过 SOB，不同 NEMO（EPEX、Nord Pool 等）的用户都能看到同一套市场深度，确保同一竞价区的价格结果一致。这符合欧盟“单一能源市场”的目标：无论你在哪个交易平台下单，看到的都是相同的市场机会。
单一日前耦合、单一日内耦合中的“单一”是什么意思？ | 直白说：“单一日前耦合（SDAC）里的**‘单一’，指的是一次统一的、全欧洲联动的出清/耦合**，而不是“只有一家交易所”。 你可以把它理解成“四个单一”： 单一算法：用同一个共同算法（EUPHEMIA）把各竞价区的买卖单和跨境容量一起计算，统一出清。 单一次大拍卖：所有参与区在同一场日前拍卖里被同时撮合（隐含分配跨境容量），而不是各自分开算。 单一结果口径：每个竞价区只产生一套官方日前结果（每时段一个清算价与净交换），不随平台不同而变——同一竞价区在 EPEX、Nord Pool 等平台看到的日前价应一致。 单一（隐含）容量分配：跨区传输容量在这次统一出清中隐含分配，不需要另行买跨境传输权。（跨境是国家吗？
哪些国家是日内拍卖是两次哪些是三次？ | 三次（日内拍卖 IDA1/IDA2/IDA3） 欧盟/EEA 的大多数竞价区都参加三次全欧日内拍卖（SIDC 体系）： 奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典，以及爱尔兰/北爱尔兰（SEM）。SEM 也是三次，其中 IDA1/IDA2 与大不列颠（GB）互联耦合，IDA3 为本地出清。 标准时间点（中欧时区 CET/CEST）：D-1 15:00、D-1 22:00、D 10:00。 两次 大不列颠（GB）：两次日内拍卖（GB-IDA1、GB-IDA2），分别在本地时区 D-1 17:30 与 D 08:00，并与爱尔兰/北爱尔兰在前两次拍卖上耦合。
什么是隐含竞拍？ | 隐含竞拍就是：把“跨区输电容量的分配”和“电能的买卖撮合”合在同一个市场里一次性完成。你只下“买/卖电”的单，不需要单独去买跨境容量；系统会根据网络可用容量，自动决定跨区交易和电价。 为什么叫“隐含”？ 因为跨区容量的价格与分配并不单独挂牌交易，而是**“隐含在”电能的统一撮合**里：撮合算法在匹配买卖电量的同时，也在“顺带”把联络线容量按最增效的方式用掉。
什么是“头寸”？什么是”成交的头寸“？ | 在电力市场里，头寸就是你在某个时间段（例如 10:00–10:15）的净电量承诺，那一刻你“手上有多少电/缺多少电”。买入 = 增加多头（Long）：你承诺届时要拿电（进来的量）。卖出 = 增加空头（Short）：你承诺届时要给电（出去的量）。电力是分时段结算的，所以每个15分钟/每小时都有各自的头寸。 成交的头寸= 你的下单里被撮合成交并清算的那部分，是真正生效、要履约的承诺。报了单但没成交 → 不算头寸（因为没有义务）。成交了 → 进入你的持仓/台账，需要按时交付或提名，否则会产生不平衡。 例：（同一时段10:00-10:15） 1. 零售商（有负荷要供应） 日前买了 20 MW（成交） → 净头寸 +20 日内又买 10 MW（成交） → 净头寸 +10 预计负荷 30 MW → 现在基本对平；若最后实际负荷到 32 MW，你还缺 2 MW，要么去 After-Market 补，要么等 不平衡结算。 2. 风电场（发电不确定） 日前卖了 25 MW（成交） → 净头寸 −25（承诺给电） 临近交付发现风变小，只能发 22 MW → 你短 3 MW 你可以在 日内/After-Market 买回 3 MW 填坑，避免用不平衡高价回补。 3. 交易商（纯撮合/套利） DA 卖 50 MW，ID 买回 50 MW（都成交） → 相互抵消，净头寸 0 如果只买回 45 MW → 还空着 5 MW，要在 After-Market 继续买回或接受不平衡。
什么是GCT？ | GCT 是 Gate Closure Time（关单时间） 的缩写——某个交付时段/合约最后能下单或改单的截止时刻。 过了这条“闸门”，你就不能再为该时段在对应市场里下单、改价或撤单了（只能等下一层级的市场或进入不平衡结算）。
什么是“净头寸”？ | 净头寸 = 你已经锁定、需要履约的净电量承诺 = （已成交买入 + 可交付的自发电） − （已成交卖出 + 负荷/售电义务） 记号约定：“+”代表电进来（多头），“−”代表电出去（空头）。 目标：把净头寸尽量拉到 0（对平），否则会进不平衡。 什么时候“买入 − 卖出”成立？ 仅当你没有自发电、也没有负荷/售电义务（纯交易商）时，净头寸 = 买入 − 卖出 才成立。 一旦你有发电或负荷，就必须把它们一起算进去。 小例子（同一时段） 1. 零售商（有负荷） 已买入 18 MW；负荷 20 MW → 净头寸 = 18 − 20 = −2 MW（短2） 2. 发电侧（有自发电） 已卖出 21 MW；可发 19 MW → 净头寸 = 19 − 21 = −2 MW（短2） 3. 纯交易商（无发电/负荷） 买 50、卖 50 → 净头寸 = 50 − 50 = 0（对平） 提醒：功率 MW × 时段长度（0.25小时）= 能量 MWh；结算按 MWh。 “成交的头寸”指上式中已成交的部分；未成交的挂单不算头寸。
EEX Group是做什么的？ | EEX Group 全称是 European Energy Exchange Group（欧洲能源交易所集团）。它是欧洲最重要的电力和能源交易平台之一，总部在德国莱比锡。EEX Group 就是欧洲电力和能源领域的“证券交易所”，但交易的不是股票，而是电力、天然气和碳排放等能源产品。它让能源价格更透明，也帮助企业更好地管理风险。
ECC是什么？ | ECC 是 European Commodity Clearing 的缩写，中文一般叫做 欧洲商品清算所。它是 EEX Group 的子公司，也是整个交易体系里非常关键的一环。可以把它理解为 “能源交易的结算和担保中心”。具体作用主要有： 1. 清算（Clearing） 当买方和卖方在 EEX 上成交后，ECC 会介入作为 中间人： 对卖方来说，ECC 保证能收到钱； 对买方来说，ECC 保证能收到电力或天然气等商品。 这样即便交易对手违约，ECC 也会承担责任，确保交易顺利完成。 2. 风险管理 ECC 会要求市场参与者缴纳一定的保证金（类似押金），来防止有人无法履约。 如果价格剧烈波动，ECC 会动态调整保证金水平。 这样可以降低系统性风险，避免“多米诺骨牌效应”。 3. 跨市场统一结算 因为 EEX Group 不只做电力，还有天然气、碳排放等市场，所以 ECC 提供一个统一的清算平台，让参与者可以在多个市场之间高效交易，而不需要分别找不同的清算所。 总的来说，EEX 是“交易市场”，ECC 是“交易的担保人”。EEX 负责撮合买卖，ECC 负责保证交易安全可靠。
事后盘（AM）的作用是什么？ | 1. 减少不平衡（imbalance）风险 如果发电和消费不匹配，TenneT（荷兰输电网运营商）就需要出手平衡系统。这种“平衡能源”通常很贵。通过事后盘，企业可以先在市场里自己纠偏，减少昂贵的平衡成本。 2. 提高市场灵活性 让市场更接近实时，减少系统干预需求。这对于风能、光伏这种波动性能源特别重要。 3. 价格信号更透明 通过事后盘形成的 AM Price，可以给参与者额外的价格信号，帮助他们优化调度。
如果没有事后盘（AM）会怎样？ | 1. 偏差直接进入不平衡市场 没有 AM，所有电量偏差只能由 TenneT 来处理。参与者要直接承担 不平衡价格（Imbalance Price） 的惩罚，往往比市场价格更高。 2. 系统成本上升 TenneT 需要更多动用备用电源，系统平衡成本增加，最后可能通过电网费转嫁给用户。 3. 新能源整合更困难 没有 AM，风电、光伏这种不确定性高的电源更容易产生大偏差，电力系统运行会更不稳定。
什么是“不平衡价格”？“不平衡价格”有什么特点？ | 在电力市场中，每个市场参与者（发电厂、供应商、交易商）都要提前提交自己的发电量或用电量计划。但在实际交付时，经常会出现：“发电量 ≠ 计划量”或者“用电量 ≠ 计划量”，这种“计划和实际不一致”的情况，就叫做 不平衡（Imbalance）。不平衡价格，就是用来结算这种偏差的价格。如果你发电少了或者用电多了，就要在不平衡市场“买电”；如果你发电多了或者用电少了，就要在不平衡市场“卖电”。 不平衡价格的特点 1. 实时变化：价格可能每 15 分钟（甚至更短）变化一次。 2. 惩罚性强：一般高于常规市场价格，逼着大家提前在市场里解决偏差。 3. 透明公布：TenneT 会公开实时不平衡价格，供市场参与者参考。
谁来决定不平衡价格？ | 在荷兰（EPEX SPOT NL 所属市场），不平衡价格由 输电网运营商 TenneT 来决定，流程大致是： 1. 实时系统运行 TenneT 实时监控电网频率（50Hz）和供需平衡。如果发现电力系统不平衡，就会启动备用电源或调节电力需求。 2. 调用调节电源 这些备用电源的启动有成本，比如快速启动的燃气机组，价格通常比市场贵。 3. 形成不平衡价格 TenneT 根据这些实际启用的平衡能源成本，计算出 不平衡价格。这个价格通常比市场上的日内或事后盘价格高，用来激励市场参与者尽量减少偏差。
“不平衡价格”会在几点启动？ | 1. 时间点划分 在荷兰（TenneT 管辖的电力市场）里，电力交付时间被分为 结算时段（Imbalance Settlement Period），目前是 15分钟一个时段。 不平衡价格会在每个 15 分钟结算时段启动，并且是 实时结算。 2. 启动逻辑 在 交付时刻（即某个 15 分钟时段真正开始供电/用电时），TenneT 会实时监测： 系统是否缺电（发电不足 → 需要买平衡电） 系统是否过剩（发电过多 → 需要减少发电） 如果发现偏差，TenneT 就会启用备用电源，形成对应的不平衡价格。 也就是说：不平衡价格不是在市场关闭时启动的，而是 在电力实际交付时段开始，就进入生效状态。每个 15 分钟时段，都会有一个对应的不平衡价格。 3. 对比：事后盘 vs. 不平衡价格 事后盘（After Market）：交付前最后 30 分钟，市场还可以调节电量 → 用市场价格成交。 不平衡价格（Imbalance Price）：交付开始后，偏差只能由 TenneT 处理 → 以不平衡价格结算（通常更高）。
TenneT为什么要实时监控电网频率（50Hz）？ | 频率=电网的“心跳”。只要发电功率=用电功率，欧洲同步电网就稳在 50 Hz；一有不平衡，频率立刻偏离。TenneT 作为荷兰的输电网运营商（TSO），必须实时盯频率，因为它是系统安全的第一信号。 具体来说，为什么要盯 50 Hz： 1. 看得出“供需是否对平” 频率↓ → 说明负荷>发电（电不够）； 频率↑ → 说明发电>负荷（电太多）。 频率偏多少、变快还是变慢，都在告诉调度员“缺/富了多少、速度多快”。 2. 及时出手“稳住网” 一旦频率偏离，TenneT 会自动/手动启用调频与备用（FCR/aFRR/mFRR），或调整跨区潮流，把系统拉回 50 Hz 附近，避免事故扩大。 3. 保护设备与防止级联故障 持续的低频会让机组、变压器、工业设备受损；高频也危险。 过度偏离会触发保护动作（机组解列、负荷减载），若处理不当可能演变为大面积停电。实时监控能把问题“掐在苗头”。 4. 保持欧洲大电网“同步” 荷兰与欧洲大陆电网是同步互联的。频率就是“同步状态”的共同标尺，必须全网一致。盯频率能避免区域间“扯拽”、解列。 5. 给市场与结算提供信号 频率偏离反映了系统边际平衡的稀缺度，会触发平衡/不平衡市场动作并影响价格（谁造成不平衡，谁付成本）。
荷兰环境评估署PBL是什么？它的职责是什么？ | 荷兰环境评估署（PBL，全名 Planbureau voor de Leefomgeving）是荷兰政府的国家级政策分析机构，专门做环境、自然与空间规划（含能源与气候）方面的研究与评估。PBL 归属荷兰基础设施与水管理部（IenW），但在研究结论上保持内容独立，为内阁和议会提供基于证据的分析，不是监管者、也不直接制定政策。每年按《气候法》要求发布《气候与能源展望》（KEV），评估荷兰减排与能源转型进度，对是否能达成 2030/2050 目标给出判断，是政府用于问责与校准政策的重要依据。
聚合商是做什么的？ | 1. 他们聚合什么？ 发电侧小资源：分布式光伏、风电、小型沼气机组。 用电侧灵活性：工厂负荷调节、大楼空调、居民电动车充电桩。 储能：电池或其他形式的存储设备。 2. 聚合商的作用 市场准入：单个家庭光伏、电动车没法直接进 EPEX 或 TenneT 的平衡市场，但聚合商能把这些资源集合起来，满足最小报单门槛。 灵活性提供：当系统需要增加/减少功率时，聚合商能快速调度手下的资源，卖给 TSO（平衡市场）、DSO（拥塞管理）或者电力交易所（日内、事后盘）。 优化与套利：聚合商通过在不同市场之间切换（比如日前、日内、辅助服务），帮客户赚取最优收益，同时降低不平衡成本。 3. 为什么重要？ 能源转型趋势：分布式可再生能源、储能和电动汽车越来越多，单个体量都很小，需要有人把它们组织成“虚拟电厂（Virtual Power Plant，VPP）”。 系统需要灵活性：风光波动大，电网要靠灵活资源调节平衡，聚合商正好提供这种调节能力。 市场化机制：在荷兰，像 GOPACS 这样的平台就允许聚合商报单来解决局部电网拥塞。
荷兰《能源法》中的能量共享是什么意思？有哪些共享模型？ | 1. 核心概念 不再是“一户一表，单独买电”：而是多个用户（家庭、企业、社区）之间，把自己发的电（如屋顶光伏）、存的电（电池）、或能调节的负荷互相交换。 本地化原则：通常是在同一个小区、社区或工业园区内，依托智能电表和数字平台进行实时结算。 政策背景：欧洲有的国家在推动“能源社区（Energy Community）”，让公民可以共同发电、消费和分享。 2. 举个例子（社区场景） 假设一个小区里有 10 户人家：其中 3 户屋顶装了光伏，白天发电多余；2 户家里有电动车，晚上要充电；另外 2 户有家庭电池，可以储能。 通过能量共享平台： 白天光伏多余的电，可以先分享给社区内需要的住户，而不是全卖回大电网。 晚上电动车充电时，可以优先用邻居电池里存的电。 平台会自动记录谁贡献了多少、用了多少，在月底做结算，大家分摊收益。 结果：光伏业主卖电收益更好（因为直接在社区消化，少了输电网费用）。用电用户买电更便宜。整个社区的电力利用效率提高，还减少了对大电网的压力。
边际定价是什么？ | 在电力拍卖里（比如日前拍卖、日内拍卖），把所有发电/需求响应的报价从低到高排队，直到刚好满足需求；队伍里“最后一个被需要的那口电”的报价=清算价。这个“最后一个”的机组/资源叫边际机组，它的报价决定当时段全市场的价格。所有被出清的电量都按这个同一个价格结算（也叫“统一出清价”“pay-as-clear/Uniform Pricing”）。
MCO功能是什么？ | MCO（Market Coupling Operator，市场耦合运营）功能，就是把欧洲各竞价区的买卖申报集中起来统一撮合，并在撮合时同时分配跨区输电容量（隐含分配），从而实现日前/日内“统一耦合”的那一套“中枢”职能。按欧盟《CACM 指南》的定义，MCO 功能就是“为不同竞价区匹配订单并同时分配跨区容量”。不是一家公司单干，而是全体 NEMO（被指定的电力交易所）共同履行。NEMO 们在“MCO 计划”下分工协作，由 All NEMO Committee 统筹治理；各国监管机构/ACER监督。
跨区容量计算的方法之一——流域法flow-based是什么？ | 不是给“每个边境口岸”单独分名额，而是盯着“可能堵车的路段”给名额。电力里，“车=电”，“路=输电线路”，“堵车的路段=可能拥塞的关键线路”。 为什么这么干？ 电从A国到B国，不只走一条线，真实潮流会在整张网里分散流动。 如果你只给“边境口岸”按条数分额（老办法 NTC），常常浪费路：有的路空着，有的路堵死。 流域法改成：看哪些路段会堵，把它们的“还能再过多少车（电）”当成约束，一起算。 具体怎么做（用交通比喻） 挑路段：先挑出可能会堵的路段（关键线路）。 量影响：任何一个口岸多放1辆车，会让每条路段多挤多少？（这就是“影响系数”） 定剩余：每条易堵路段还能承受多少辆车？（“剩余空间”） 一起算：撮合交易时，让车尽量多地、聪明地分流，但任何路段都不能超载。 结果：能用到更多真实可用的路，总体更省钱、更高效、更安全。 和老办法的区别（超直白版） 老办法 NTC：每个口岸各发各的“今天最多能过 X 辆”，互相不管 → 容易浪费。 流域法 FB：大家共同争取“那些会堵的路段”的剩余空间 → 更贴近物理、可交易空间通常更大。 对价格意味着什么？ 不堵时：各地价格更容易靠近（因为电能顺着空路段流过去）。 一旦某条关键路段“卡脖子”：出现价格差，差的大小就反映哪里在“堵”。
跨区容量计算的方法之一——协调NTC是什么？ | 协调 NTC就是：由一组相邻国家的输电网公司（TSO）一起，用同一张电网模型，统一算出每个边界、每个方向能给市场用的跨区容量数值（NTC/ATC），再把这些数值给市场撮合用。 它怎么做（按步骤看） 1. 搭网模：各 TSO 先做一份共同电网模型（CGM），包含机组、负荷、线路等。 2. 算“可过多少”：先求总可传容量 TTC，再留出可靠性余量 TRM，得到NTC = TTC − TRM。 3. 扣已分配：把已分出去的容量 AAC 扣掉，得到ATC = NTC − AAC（市场还能继续用的那部分）。 4. 统一发布给市场：把每条边界、每个方向的 ATC/NTC 数值发给日前/日内撮合系统，作为出清时的“红线”。 小比喻：不是盯“会堵的具体路段”（那是流域法/Flow-Based），而是给每个口岸一个统一算出来的“过车名额”，而且这个名额是各国一起算出来、口径一致的。 和“流域法（Flow-Based）”的区别（一句话版） cNTC：给每条边界一个方向性的容量数字（ATC/NTC），出清时按这些数字限额。 Flow-Based：直接用会拥塞的关键线路的约束（CNE 的 RAM + PTDF）来限额，通常能更充分利用电网。 在欧洲哪里用？ 欧盟规则默认日前/日内优先用 Flow-Based，但在某些区域可以申请用 cNTC（协调 NTC）。例如 CCR Hansa 的日前/日内容量计算方法学就采用 cNTC，并与相邻的 Flow-Based 区域衔接。 北欧曾长期用 ATC/cNTC，2024-10-29 起日前已切换到 Flow-Based（仍会把 FB 结果转换成供日内等环节使用的 ATC 数值）。 你需要认得的三个缩写 TTC：总可传容量 TRM：可靠性余量 NTC/ATC：净传输容量 / 可用传输容量（公式见上）
共同电网模型是什么？ | 把各国/各TSO自己那一份电网“仿真图”（叫 IGM：单独电网模型）按同一标准拼成一张全欧的“大地图”，这张大地图就是 CGM。它描述某个时刻或时段电力系统的发电、负荷、网络拓扑等关键信息，用来做跨区容量计算和安全校核。 谁来拼？怎么拼？ 每个 TSO先交自己的 IGM，区域协调中心/合并机构把这些 IGM按统一格式合并成 CGM，再把 CGM交给容量计算机构去用（例如算流域法里的 PTDF/RAM）。 拿来干嘛？ 流域法（Flow-Based）：用 CGM 计算关键线路的 PTDF/RAM，作为日前/日内统一耦合出清的硬约束。 协调 NTC（cNTC）：同样基于 CGM 做潮流与安全分析，得出每条边界的 TTC/NTC/ATC 数字。 运行与安全评估：区域协调（RCC）基于 CGM做协调安全分析、短期供需评估等。
什么是容量计算区CCR？ | 是什么 容量计算区就是一组竞价区边界（不是国家或电网公司的边界），在这组边界内，各国输电网运营商（TSO）用统一的方法协同计算跨区可用输电容量。它的法律基础来自欧盟的《容量分配与拥塞管理准则》（CACM）。 为什么要分区 把相互影响大的边界放在同一CCR里，便于用同一套模型与规则（如日前、日内、长期的容量计算方法）协调计算，既保证安全，又尽量把可用容量算足，从而支撑市场耦合与跨区交易。 怎么看边界与成员 CCR按“竞价区边界”来划，不是按“国家/TSO”。所以一个国家或一个TSO可以同时属于多个CCR，但同一条边界只会分配给一个CCR。现实里，比如波兰参与的边界分别落在 Core、Baltic、Hansa 三个CCR里。 谁来决定、何时生效 所有TSO提出划分方案，由各国监管机构审批；ACER（欧盟能源监管机构）在2016年11月首次作出决定，之后根据新互联线或竞价区变化持续更新；最近一次对CCR确定的批准信息显示为2024年3月状态已获批并实施。 和电价的关系（直觉版） CCR本身不是定价区，但它决定跨区能放出多少容量供市场耦合使用：容量更高时，区与区的价格更容易趋同；容量受限时，价差和拥塞租金往往变大。
”对年回馈 >500 kWh 的客户收取固定“回馈成本”（terugleverkosten）“，这里的”回馈成本“是什么意思？ | “回馈成本（terugleverkosten）”是供应商向有光伏并把电送回电网的用户收的一笔固定性质费用，与按千瓦时结算的“回购价（terugleververgoeding）”并存。 一句话说明 你仍然会拿到对净回馈电量的回购价（€/kWh）；但自 2024-07-01 起，Vattenfall（以及多家供应商）对年回馈超过 500 kWh 的用户，额外按年度回馈量区间收“固定回馈成本”（阶梯制，按月/年摊收），用于覆盖供应商因大量回馈产生的不平衡、采购、配置与管理等成本。