## Sheet1
问题 | 答案
FX-5K/6K/8K/10K/12K/15K/20K-T系列逆变器的怎么智能控制热泵启停 | FX-5K/6K/8K/10K/12K/15K/20K-T系列逆变器的SG Ready解决方案是通过干接点（Dry Contact, DO）的方式实现的，只要用户家里的热泵支持SG Ready的控制，EnValt逆变器就可以根据光伏功率/馈网功率，或馈网功率/soc阈值来控制热泵智能启停。
支持柴发（diesel generator）接入控制的逆变器有哪些？ | FX-25K/30K/36K/40K/50K/80K-T系列逆变器支持柴发的智能控制，可以根据soc上下限/手动控制/离网自动开启
EnValt逆变器正常工作过程中，停电期间会发生什么? | EnValt逆变器会自动切换至离网模式，脱离电网运行。由于逆变器的电网口防孤岛机制，grid侧的负载会停止供电，仅逆变器back-up口连接的负载仍供电。若用户家庭经常出现离网场景，建议使用我们的ats解决方案，可参考以下链接 https://oss-cdn.EnValtess.com/Knowledge_data_base/inverter_installation_image/EnValt%20ESS-Shadow%20Management-20240911.pdf
EnValt逆变器能不能光伏超配？ | EnValt的逆变器FX-3K/3.68K/4K/5K/6K-SL、FX-5K/6K/8K/10K/12K/15K/20K-T、FX-25K/30K/36K/40K/50K/80K-T、HESS-HY-T-15K/20K-M4系列均支持1.5倍的光伏超配，但需注意，工作功率不应高于对应型号逆变器的MPPT最大工作电压。
EnValt逆变器back-up口的输出功率 | EnValt逆变器型号上的功率就是rated power，即额定功率。但是EnValt逆变器均支持一定比例的功率超出（output overloading）
怎么编辑电价？ | 在myEnOS上，电价的编辑是在电站编辑的页面，入口在电站列表页，可以参考以下图片的路径进入。注意：电站编辑页面的变更需要在点击“submit”后才能生效。 https://oss-cdn.hanchuess.com//Knowledge_data_base/app_pic/202505141338478.png
怎么设置最大化功率馈网？ 怎么让电池最大化功率馈网？ | 在EnValt iEnOS，逆变器的远程控制内，basic settings -> zero export，这个控制项，是控制的系统向电网的输出 1. When zero export is opened, grid exporting is forbidden. 2. When zero export is closed, grid exporting is allowed, and the exporting power limitation is according to the max exporting power. 把max exporting power设为可编辑的最大值，就是不做任何馈网功率限制。 注意： 1. 当前电池是否馈网，与逆变器系统的工作模式关系很大，如果是自发自用模式，电池将不会馈网，如果需要电池以最大功率馈网，需要将系统设置为user-defined模式，且设置期望放电的时间段 2. 如果负载当前在运行，存在耗电，会影响馈网功率
为什么revenue不准确 | EnValt iEnOS的revenue是根据用户写入电站的电价来计算的，如果没有填写卖电价，revenue会是0；如果没有填写买电价，expenses会是0。如果需要在EnValt iEnOS展示准确的revenue、expenses的信息，需要准确填写电价。 注：现在revenue和expenses的计算逻辑是 1. revenue = 卖电价 * 电网馈电量 2. expenses = 买电价 * 电网买电量
阴影扫描功能的说明Shadow MPPT Scanning 怎么设置shadow sol i need to open shadow sol function | 当光伏板没有阴影遮挡时，建议保持off状态。因为如果没有阴影遮挡时，打开会影响发电效率。如果有阴影遮挡，建议打开，会提高发电效率。 在EnValt iEnOS内，该功能是通过逆变器控制项 -> function settings -> MPPT https://oss-cdn.hanchuess.com//Knowledge_data_base/app_pic/202505161347196.png
防孤岛功能Islanding protect function | EnValt逆变器的防孤岛功能，是指在电网出现故障的情况下，比如说停电/检修电网，逆变器识别到电网没有电压了，就会断开电网侧的回路，可以保护电网维护人员的安全。主要就是主动跟电网断开输出的功能。 该功能默认是开启的，建议长期开启。
N-PE（接地检测） | EnValt逆变器的接地检测功能，有开启和关闭两个状态，是检测逆变器N线和PE线连接是否正常
逆变器的eeg功能 | 逆变器的EEG功能是确保逆变器符合德国《可再生能源法》的要求，特别是关于可再生能源发电和电网接入的规定。通过这些功能，逆变器可以更好地支持可再生能源的接入和电网的稳定运行。
怎么设置某个时间段的电池充电？ 怎么设置晚上2:00-5:00给电池充电？ | 设置某个时间段给电池充电，可以通过切换至user-defined的工作模式来实现。 在逆变器的控制页面，进入储能设置（energy setup） -> 工作模式（working mode）的切换，选择到user-defined，并设置期望的充电时间段即可。 举例：若想设置晚上2:00-5:00充电，将充电时间段1（或充电时间段2/充电时间段3）的时间段设置为2:00-5:00。需要注意的是，部分机型的逆变器有时间段是否生效的使能开关，若需要系统执行充电的逻辑，需要保证开关是打开的状态。 以下是设置路径的示意图： https://oss-cdn.hanchuess.com//Knowledge_data_base/app_pic/202505141735214.png
选择了octopus agile的电价，会计算到revenue和expenses里面吗？ | 会的，会根据各个时间段的电量和电价来计算，现在的计算逻辑是： 1. revenue = 卖电价 * 电网馈电量 2. expenses = 买电价 * 电网买电量 注意：需要在EnValt iEnOS的myEnOS或iEnOS内的电站编辑页面，选择到对应的产品，并提交，才能计算准确。
选择了ostrom的电价，会计算到revenue和expenses里面吗？ | 会的，会根据各个时间段的电量和电价来计算，现在的计算逻辑是： 1. revenue = 卖电价 * 电网馈电量 2. expenses = 买电价 * 电网买电量 注意：需要在EnValt的myEnOS或iEnOS内的电站编辑页面，选择到对应的产品，并完成在跳转的ostrom网站页面的授权，才能计算准确。
FX-25K/30K/36K/40K/50K/80K-T系列逆变器，user-defined模式下，充电时间段与放电时间段重叠，会充电吗？还是放电？ | FX-25K/30K/36K/40K/50K/80K-T系列逆变器，user-defined模式下，充电时间段与放电时间段重叠，会在重叠的时间段按照充电时间段来执行。
逆变器的user-defined模式下，如果一个时间段没有设置充电，也没有设置放电，会执行什么逻辑？ | 会自发自用
怎么设置octopus agile的电价？ | 在myEnOS上，电价的编辑是在电站编辑的页面，入口在电站列表页，可以参考以下图片的路径进入。 需选择到dynamic tariff，现阶段，EnValt iEnOS集成了octopus agile的买电价和卖电价，默认会选到对应的产品，其余产品正在接入中，敬请期待。 注意：电站编辑页面的变更需要在点击“submit”后才能生效。 https://oss-cdn.hanchuess.com//Knowledge_data_base/app_pic/202505141727085.png
EnValt与octopus的集成进度 octopus接入程度 octopus接入EnValt iEnOS的程度 | 现阶段，EnValt iEnOS已集成了octopus agile的买电价和卖电价（可在编辑电站的页面选择并设置对应电价），其余产品正在接入中，敬请期待。 https://oss-cdn.hanchuess.com//Knowledge_data_base/app_pic/202505141725336.png
怎么设置ostrom的电价？ | 在myEnOS上，电价的编辑是在电站编辑的页面，入口在电站列表页，可以参考以下图片的路径进入。 https://oss-cdn.hanchuess.com//Knowledge_data_base/app_pic/202505151012659.png 需选择到dynamic tariff，现阶段，EnValt iEnOS已全面接入ostrom电价平台，可以通过hanchu app内的“授权”按键，跳转进入ostrom平台，输入ostrom账号和密码后，并完成授权后，即可在hanchu app内看到ostrom电价的详细信息，并完整的计算revenue和expenses。 注意：电站编辑页面的变更需要在点击“submit”后才能生效。 https://oss-cdn.hanchuess.com//Knowledge_data_base/app_pic/202505141727085.png
怎么设置某个时间段的电池放电？ 怎么设置晚上20:00-22:00电池放电？ | 设置某个时间段给电池充电，可以通过切换至user-defined的工作模式来实现。 在逆变器的控制页面，进入储能设置（energy setup） -> 工作模式（working mode）的切换，选择到user-defined，并设置期望的放电时间段即可。 举例：若想设置晚上20:00-22:00放电，将放电时间段1（或放电时间段2/放电时间段3）的时间段设置为20:00-22:00。需要注意的是，部分机型的逆变器有时间段是否生效的使能开关，若需要系统执行充电的逻辑，需要保证开关是打开的状态。 请注意，若限制了电网侧的馈网功率，电池的馈网功率也会受限，当前电网侧馈网功率是“zero export”控制项控制的。 以下是设置路径的示意图： https://oss-cdn.hanchuess.com//Knowledge_data_base/app_pic/202505161122373.png
怎么实现电池的peak shaving？ 怎么实现peak shaving？ | peak shaving一般是指当load consumption power很大，超过grid import power limit时，超出的部分会由电池根据系统工作状态智能调节是否放电以及放电功率，以满足load的用电需求，grid会以grid import power limit来供电，确保grid import power不会超过grid import power limit。以此来保障电网不会超负荷工作。 举例：当grid import power limit = 20kW，load consumption = 30kW，load consumption ＞ grid import power limit，电网会按照20kW来供电给负载使用，其余的电（load consumption - grid import power limit = 10kW）会由solar和battery来补给。若此时solar generation = 8kW，则电池会自动补电（10kW - 8kW = 2kW）来满足load的用电需求。 在EnValt iEnOS中，该功能是通过逆变器控制项 -> basic settings -> max grid import power limit switch来实现的，当max grid import power limit switch开启后，peak shaving的功能会启用，grid import power limit会按照控制项“max grid power limit”来进行控制，用户可以对“max grid power limit”进行设置变更。 https://oss-cdn.hanchuess.com//Knowledge_data_base/app_pic/202505151547225.png
怎么实现电池的load balancing | 电池的load balancing一般是指当load consumption power比较大，且电池正在充电，电池的可充电功率 + load consumption power ＞ grid import power limit时，电池会自动动态调节充电功率（降低一定的充电功率），优先满足load的用电需求，grid会以grid import power limit来供电，确保grid import power不会超过grid import power limit。以此来保障电网不会超负荷工作。 举例：当grid import power limit = 20kW，load consumption = 18kW，battery 可充电功率 = 5kW，load consumption + battery可充电功率＞ grid import power limit，电网会按照20kW来供电给负载使用，并优先满足load consumption的用电需求，用剩余的电（20kW - 18kW = 2kW）来给电池充电，电池的充电功率 = 2kW。 在EnValt iEnOS中，该功能是通过逆变器控制项 -> basic settings -> max grid import power limit switch来实现的，当max grid import power limit switch开启后，battery load balancing的功能会启用，grid import power limit会按照控制项“max grid power limit”来进行控制，用户可以对“max grid power limit”进行设置变更。 https://oss-cdn.hanchuess.com//Knowledge_data_base/app_pic/202505151547225.png
充电桩的DLB功能是什么？ | https://oss-cdn.hanchuess.com//Knowledge_data_base/app_pic/202505151513662.png
12:00-18:00 Solar Priority是什么意思 | 在智能策略（intelligent strategy）内，有12:00-18:00 Solar Priority的开关选项。 1. 打开12:00-18:00 Solar Priority，即开关开启，系统会在12:00-18:00执行self-consumption的工作模式 2. 关闭12:00-18:00 Solar Priority，即开关关闭，系统会在12:00-18:00挑选2个最低电价给电池充电，并保证电池在18:00达到100%soc（若17:00时，电池soc不到100%，系统会在17:00-18:00自动补电） 用户可以根据自己的需求自行选择开启或关闭（这个开关默认是关闭的状态）。